|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. 11 лет Октября, д. 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   | за ОКТЯБРЬ 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка на прогрев отопит.приборов |   |   |   |   |   |
|   | смена задвижки отопл | кран-задвижка 50 | шт | 2 | 2669,50 | 5339,00 |
|   |   | болт м16 | кг | б/у |   |   |
|   |   | гайка м16 | кг | б/у |   |   |
|   |   | тех пластина | кг | 1 | 84,75 | 84,75 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **3,5** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **5423,75** |
|  |  | круг | шт | 2 | 16,00 | 32  |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |