|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. 11 лет Октября, д. 2 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | за ОКТЯБРЬ 2017 | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | |
|  | проверка на прогрев отопит.приборов |  |  |  |  |  | |
|  | смена задвижки отопл | кран-задвижка 50 | шт | 2 | 2669,50 | 5339,00 | |
|  |  | болт м16 | кг | б/у |  |  | |
|  |  | гайка м16 | кг | б/у |  |  | |
|  |  | тех пластина | кг | 1 | 84,75 | 84,75 | |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **3,5** |  |  |  | |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **5423,75** | |
|  |  | круг | шт | 2 | 16,00 | 32 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | | | | | |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | | | | | | |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | | | | | | |