|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю технический директор МУП Жилкомсервис** | | | | | |
|  | **Михейкин Ю.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. 12 лет Октября, д. 2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за ОКТЯБРЬ 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания в/счетчика |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит.приборов |  |  |  |  |  |
|  | смена задвижки отопл | кран-задвижка 50 | шт | 2 | 2669,50 | 5339,00 |
|  |  | болт м16 | кг | б/у |  |  |
|  |  | гайка м16 | кг | б/у |  |  |
|  |  | тех пластина | кг | 1 | 84,75 | 84,75 |
|  | г/свар работы по смене тр/провода отопл 5п | труба 25 | кг | 5 | 35,59 | 177,95 |
|  |  | резьба 25 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|  | смена крана 25 | кран 25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|  | смена крана 15 | кран 15 | шт | 1 | 193,22 | 193,22 |
|  | смена вентиля 15 | вентиль 15 | шт | 1 | 96,61 | 96,61 |
|  |  | лен | кг | 0,04 | 226,45 | 9,06 |
|  |  | кислород | м3 | 0,8 | 79,10 | 63,28 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,68 | 440,68 | 299,66 |
|  | закраска надписей | краска акриловая | кг | 1 | 60,45 | 60,45 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **6670,40** |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,88 | 31,52 |
|  |  | круг | шт | 2 | 16,00 | 32,00 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  | | |  |  |  |  |
| Начальник ЖЭУ-29:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова Г.В.  Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |