|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №6 от 07.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 31 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 07.01.2018 08:00 - 07.01.2018 13:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | | | Состав исполнителей: | | Маспанов В.П.; Арбиева В.И.; | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | | | шт | 6,000 | 6,000 | 7,71 | 46,26 | 46,26 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | | | шт | 2,000 | 2,000 | 28,82 | 57,62 | 57,62 |
|  | 00000009362 | провод АПВ-6бел. | | | м | 5,000 | 5,000 | 3,64 | 18,20 | 18,20 |
|  | 00000011332 | изолента ХБ (300г) | | | шт | 0,500 | 0,500 | 81,86 | 40,93 | 40,93 |
|  | 00000012942 | Резьба Ду-25 | | | шт | 2,000 | 2,000 | 7,48 | 19,16 | 19,16 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | | | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 |  |  |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | | | шт | 2,000 | 2,000 | 420,00 | 840,00 | 840,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | | | **1 022,17** | **1 022,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 07.01.2018 08:00 | | | Время окончания работ: | | 07.01.2018 13:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |