|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №166 от 29.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 29.01.2018 10:00 - 29.01.2018 17:30 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Митюро Д.Ю.; Соловьёв М.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002990 | муфта ч. Ду 25 | шт | 2,000 | 2,000 | 21,19 | 42,38 | 42,38 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | шт | 2,000 | 2,000 | 23,73 | 47,46 | 47,46 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 1,000 | 1,000 | 466,10 | 466,10 | 466,10 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,500 | 1,500 | 76,98 | 115,47 | 115,47 |
|  | 00000012003 | отвод для сварки 25 | шт | 2,000 | 2,000 | 18,38 | 36,76 | 36,76 |
|  | 00000012938 | Контргайка чугунная Ду25 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | 00000012942 | Резьба Ду-25 | шт | 2,000 | 2,000 | 7,63 | 15,26 | 15,26 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 2,000 | 2,000 | 5,09 | 10,18 | 10,18 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,500 | 0,500 | 68,30 | 34,15 | 34,15 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт | 2,000 | 2,000 | 420,00 | 840,00 | 840,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **1 756,76** | **1 756,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 29.01.2018 10:00 | | | Время окончания работ: | | 29.01.2018 17:30 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №292 от 01.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 01.02.2018 09:00 - 01.02.2018 17:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Соловьёв М.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб ХВС, ГВС 100 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000000627 | вентиль 15 Бзр Ду 32 Ру 10 (муфт.) | шт | 1,000 | 1,000 | 432,22 | 432,22 | 432,22 |
|  | 00-00000122 | Труба 108х3,5 | кг | 90,500 | 90,500 | 32,63 | 2 953,02 | 2 953,02 |
|  | 00000002991 | муфта ч. Ду 32 | шт | 1,000 | 1,000 | 37,44 | 37,44 | 37,44 |
|  | 00000004774 | сгон ДУ 32 | шт | 1,000 | 1,000 | 36,86 | 36,86 | 36,86 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,68 | 220,33 | 220,33 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 75,33 | 75,33 | 75,33 |
|  | 00000011373 | Труба 32х3,2 | кг | 2,000 | 2,000 | 46,00 | 92,00 | 92,00 |
|  | 00000012939 | Контргайка чугунная Ду32 | шт | 2,000 | 2,000 | 12,97 | 25,94 | 25,94 |
|  | 00000012943 | Резьба Ду-32 | шт | 2,000 | 2,000 | 12,63 | 25,26 | 25,26 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,200 | 0,200 | 68,30 | 13,66 | 13,66 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **4 054,48** | **4 054,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 01.02.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 01.02.2018 17:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №72 от 19.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 19.01.2018 09:30 - 19.01.2018 11:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Соловьёв М.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Зачеканка раструбов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008148 | цемент М 500 ( мешок 50кг) | кг | 5,000 | 5,000 | 4,80 | 24,00 | 24,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **24,00** | **24,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 19.01.2018 09:30 | | | Время окончания работ: | | 19.01.2018 11:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №581 от 26.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 26.02.2018 13:00 - 26.02.2018 15:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 6,000 | 6,000 | 0,43 | 7,20 | 7,20 |
|  | 00-00000667 | Изолента ПХВ (15/20, зеленый) | шт | 0,100 | 0,100 | 26,50 | 2,51 | 2,51 |
|  | 00000008489 | гайка М6 оцинк. | кг | 0,002 | 0,002 | 175,00 | 0,35 | 0,35 |
|  | 00-00001437 | Болт М 6х30 с ш/гр. цинк. | шт | 2,000 | 2,000 | 1,96 | 3,90 | 3,90 |
|  | **Итого:** | | | | | | **13,96** | **13,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 26.02.2018 13:00 | | | Время окончания работ: | | 26.02.2018 15:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №833 от 13.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 13.03.2018 09:00 - 13.03.2018 10:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена выключателей | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000667 | Изолента ПХВ (15/20, зеленый) | шт | 0,100 | 0,100 | 26,50 | 2,65 | 2,65 |
|  | 00000010440 | выключатель 1-кл скр. уст. | шт | 1,000 | 1,000 | 71,53 | 71,53 | 71,53 |
|  | 00-00002080 | Диод | шт | 1,000 | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **89,18** | **89,18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 13.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 13.03.2018 10:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1066 от 27.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 27.03.2018 09:00 - 27.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Демонтаж электропроводки: кабеля | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011340 | изолента ПХВ (15/20, синий) | шт | 0,050 | 0,050 | 26,40 | 1,32 | 1,32 |
|  | 00-00001254 | Кабель АВВГ (2х2,5) | м | 20,000 | 20,000 | 5,85 | 117,00 | 117,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **118,32** | **118,32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 27.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 27.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №368 от 07.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 07.02.2018 14:00 - 07.02.2018 15:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Бойков А.В.; Ермаков С.Ф.; Лаженцев В.Д. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Отогрев ливневок, ливневой канализации | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000288 | Газ сжиженный -пропан | л | 5,000 | 5,000 | 25,42 | 127,10 | 127,10 |
|  | **Итого:** | | | | | | **127,10** | **127,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 07.02.2018 14:00 | | | Время окончания работ: | | 07.02.2018 15:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №405 от 14.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 14.02.2018 10:00 - 14.02.2018 11:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Соловьёв М.П.; Митюро Д.Ю. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **137,00** | **137,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 14.02.2018 10:00 | | | Время окончания работ: | | 14.02.2018 11:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №406 от 16.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 16.02.2018 09:00 - 16.02.2018 14:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Соловьёв М.П.; Митюро Д.Ю. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних чугунных канализационных труб до 100 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008814 | манжета 110х123 перех. | шт | 2,000 | 2,000 | 25,43 | 47,46 | 47,46 |
|  | 00000012208 | Переход на чугун (соос) 110/124 | шт | 1,000 | 1,000 | 27,93 | 73,92 | 73,92 |
|  | 00-00001931 | Труба с раструбом ПП 110х2000 | шт | 1,000 | 1,000 | 268,64 | 268,64 | 268,64 |
|  | 00-00001945 | Отвод 110х45 ПП | шт | 2,000 | 2,000 | 38,14 | 76,26 | 76,26 |
|  | **Итого:** | | | | | | **466,28** | **466,28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 16.02.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 16.02.2018 14:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №408 от 12.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 12.02.2018 09:00 - 12.02.2018 14:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Демонтаж электропроводки: кабеля | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,500 | 0,500 | 26,44 | 13,22 | 13,22 |
|  | 00000001606 | кабель АВВГ 2\*2,5 | м | 20,000 | 20,000 | 13,50 | 270,00 | 270,00 |
|  | 00-00001254 | Кабель АВВГ (2х2,5) | м | 9,000 | 9,000 | 5,64 | 51,12 | 51,12 |
|  | **Итого:** | | | | | | **334,34** | **334,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 12.02.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 12.02.2018 14:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №411 от 12.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом № 11 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 12.02.2018 14:00 - 12.02.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Демонтаж приборов: выключатели,розетки | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,71 | 15,94 | 15,94 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,100 | 0,100 | 26,40 | 2,64 | 2,64 |
|  | 00000012907 | Розетка (1-я, откр. уст., з.к.,) | шт | 1,000 | 1,000 | 44,67 | 44,66 | 44,66 |
|  | **Итого:** | | | | | | **63,24** | **63,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 12.02.2018 14:00 | | | Время окончания работ: | | 12.02.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |