Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

 **апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Осмотр дворовой канализации на предмет засора |  |  |  |  |  |
| 2 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого. |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |   **2015** |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  | Итого: |  |  |  | ***23,13*** |
| Карты обхода: | 0 | итого |  |  |  | ***23,13*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

  **Май**  **2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание эл. счётчика | линокром | М.к. | 26 | 77,80 | 2022,80 |
| 2 | Осмотр дворовой канализации на предмет засора | пропан | кг | 10 | 25,42 | 254,20 |
| 3 | Ремонт м/кровли кв 58 |  |  |  |  |  |
| 4 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 5 | Привоз и поднятие м-ла на кровлю автовышкой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого. |  |  |  | ***2277,00*** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  **2015** |
|  | Эл. лампочки | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
| Карты обхода: | 11 | итого |  |  |  | ***16,94*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***2293,94*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

 **июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Ремонт м/кровли с просушкой нижнего слоя кв 9,10 | линокром | М.к. | 40 | 74,43 | 2977,20 |
| 2 | Смена светильника | пропан | л | 16 | 25,42 | 406,72 |
| 3 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого. |  |  |  | **3383,92** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  **2015** |
| Карты обхода: | 0 | Светильник основание | шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник стекло | шт | 1 | 47,63 | 47,63 |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 8 | 7,71 | 61,68 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***128,90*** |
|  |  |   **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  | итого |  |  |  | ***27,12*** |
|  |  |  **2020** |
|  |  | леска | м | 2 | 8,71 | 17,42 |
|  |  | масло | л | 0,1 | 550,00 | 55,00 |
|  |  | итого |  |  |  | ***72,42*** |
|  |  | итого |  |  |  | ***3612,36*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

 **июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
|  |  |   **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  |  |  **2020** |
| 1 | Покос травы | струна | м | 2 | 8,10 | 16,20 |
|  |  | итого |  |  |  | ***16,20*** |
|  |  |   **2015** |
| 2 | Смена светильника | Светильник основание | шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник стекло | шт | 1 | 47,63 | 47,63 |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***67,22*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| Карты обхода: | 8 | Итого: |  |  |  | ***96,98*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

  **август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Осмотр дворовой канализации на предмет засора |  |  |  |  |  |
| 2 | Заполнение системы отопления |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | Набивка сальниковая | кг | 0,07 | 224,00 | 15,68 |
| 5 | опресовка |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка подвала от мусора |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска узла отопление | эмаль | кг | 0,3 | 84,74 | 25,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 41,10 |
|  |  | **2015** |
|  | Замена светильника  | Светильник НББ (осн) | Шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник НББ (стекло) | Шт | 1 | 47,62 | 47,62 |
|  | Ремонт шс рщ | Изолента  | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Лампа лон  | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | Итого. |  |  |  | 82,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обхода: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

 **сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Снятие заглушек с системы отопления |  |  |  |  |  |
| 2 | Приваривание фланцев | Фланцы ф 80 | шт | 2 | 186,44 | 372,88 |
| 3 |  | Труба ф 89 | кг | 4,5 | 35,59 | 160,15 |
|  | Смена задвижки ф 80 | Задвижка ф 80 | шт | 1 | 3413,52 | 3413,52 |
|  |  | Болт м 16 | кг | 0,87 | 118,65 | 103,22 |
|  |  | Гайка м 16 | кг | 0,18 | 112,88 | 20,32 |
|  |  | техпластина | кг | 0,25 | 82,47 | 20,62 |
|  |  | кислород | М.к | 0,14 | 79,10 | 11,07 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,14 | 440,68 | 61,70 |
|  |  | Сварочная проволока | кг | 0,05 | списание | В сл. м-це |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого. |  |  |  | ***4163,48*** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |   **2015** |
|  |  | Провод АПВ | м | 3 | 3,64 | 10,92 |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  |  |  **2019** |
|  |  | Веник сарго | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | Итого  |  |  |  | ***93,22*** |
| Карты обхода: | 8 |   **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | итого |  |  |  | ***13,56*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2я Мичурина 11**

 **октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количеств | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Осмотр дворовой канализации на предмет засора |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр подвала по просьбе ПТС на предмет утечки |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала |  |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление урн (1-2 под) | Цемент  | кг | 12 | 4,49 | 53,88 |
|  | Ремонт кровли лоджии кв. № 10 | Линокром | М2 | 5 | 74,45 | 372,25 |
|  |  | Пропан  | л | 2,5 | 25,42 | 63,55 |
|  | Смена врезки и сгона кв 7 | Сгон ф 15 | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  |  | Резьба ф 15 | шт | 1 | 5,09 | 5,09 |
|  |  | кислород | М.к. | 0,055 | 79,10 | 43,50 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,3 | 449,15 | 134,74 |
|  |  | электроды | кг | 0,09 | 110,72 | 9,96 |
|  |  | лён | шт | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого. |  |  |  | ***697,16*** |
|  |  |
| Карты обхода: | 5 |   **2025** |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***27,12*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи