**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. 2-я Мичурина д.31

За Апрель 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры | Кран 15 | шт | 2 | 121,97 | 243,94 |
|  |  | Кран шар 20 | шт | 2 | 184,16 | 368,31 |
|  |  | Лен сантех | Кг | 0,05 | 213,56 | 10,68 |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 41,53 | 83,06 |
|  |  | Ацетилен | л | 1 | 440,68 | 440,68 |
|  |  | Кислород | М3 | 2 | 79,1 | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **3,8** |  |  | **1304,87** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомат 16А(2015) | шт | 3 | 73,26 | 219,78 |
|  |  | Веник сорго | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | Метла | шт | 1 | 144,07 | 144,07 |
|  |  | Перчатки | пар | 3 | 13,56 | 40,68 |
|  |  | Известь | кг | 10 | 11,76 | 117,6 |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. 2-я Мичурина д.31

За июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры | Кран 15 | шт | 2 | 121,97 | 243.4 |
|  |  | Кран шар 20 | шт | 1 | 199.22 | 199.22 |
|  |  | Резьба 20 | шт | 1 | 6,15 | 6,15 |
|  | Покраска узла отопления | Эмаль черная | кг | 3 | 84,75 | 254,25 |
|  |  | Клапан ДУ20 | шт | 1 | 214.22 | 214.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена провода в поэтажном щитке |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **917.78** |
|  |  | Светильник НББ | Шт. | 4 | 47,63 | 190,52 |
|  |  | Кабель АВВГ | м | 15 | 13,5 | 202,5 |
|  |  | Мешки д\мусора | шт | 2 | 10.68 | 21.36 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт | 11 | 7,71 | 84,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. 2-я Мичурина д.31

За июль 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **5.9** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ** Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. 2-я Мичурина д.31

За август 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Смена патрона е 27 |  |  |  |  |  |
|  | Смена автомата Кв 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа лон | шт | 6 | 7,72 | 46,32 |
|  |  | Патрон е-27 | шт | 2 | 15,51 | 31,02 |
|  |  | Известь | Кг | 2 | 10,49 | 20,98 |
|  |  | перчатки | пар | 3 | 13,56 | 40,68 |
|  |  | Светильник НББ-24 | Шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник НББ-24 | шт | 1 | 47,62 | 47,62 |
|  |  | Автомат выкл | шт | 1 | 70,67 | 70,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15

Старший по дому ( подъезду)

**УТВЕРЖДАЮ** Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. 2-я Мичурина д.31

За сентябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие показаний водомера |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний эл.счетчика |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнер.мусоропровода | Лист оцинкованный | шт | 0,5 | 599,91 | 299,95 |
|  |  | Клапан запорный 15 | шт | 1 | 169 | 169 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **5,9** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Светильник НББ60 | шт | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник стекло | шт | 1 | 47,63 | 47,63 |
|  |  | Автомат А 16 | шт | 1 | 70,68 | 70,68 |
|  |  | Автомат 32 А | ШТ | 1 | 74,17 | 74,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |