Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

За апрель 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Линокром ТКП | М2 | 10 | 77,80 | 778 |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли 3под. | Линокром ТПП | М2 | 10 | 65,55 | 655,50 |
|  | Ремонт шс рщ | Пропан | л | 15 | 25,42 | 381,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1814,80 |
|  |  | Счет2025 |  |  |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 27,79 | 2,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1831,14 |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул 2Мичурина дом № 9**

**За май 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
| 1 | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | | | | |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 4 | 8,47 | 33,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 33,88 |
|  | | | | |
|  | Карты обходов: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

за\_\_\_\_\_\_\_июнь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена врезки на х/в в кв 12 с применением газосварки | Сгон ф15 | шт | 1 | 12,63 | 12,63 |
|  | Смена сгона ф15 | Кран ф15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  | Смена крана ф15 | Резьба ф15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  | Приваривание резьб ф25 по стояку х/в кв 39 с применением газосварки | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,13 |
|  | Смена сгонов ф25 | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 30,05 |
|  | Смена кранов ф25 | Свар проволока | кг | 0,13 | 68,65 | 8,92 |
|  | Смена вентелей ф25 | Кран ф25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  | Сгон ф25 | шт | 2 | 26,38 | 52,76 |
|  |  | Резьба ф25 | шт | 2 | 9,14 | 18,28 |
|  |  | Вентиль ф15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 869,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

За июль\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена врезки х/в в кв 27 с применением газосварки | Кран ф15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|  | Смена крана ф15 | Сгон ф15(на резьбу) | шт | 1 | 12,57 | 12,57 |
|  |  | кислород | М3 | 0,4 | 79,1 | 31,64 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | Кг | 0,04 | 68,64 | 2,75 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  | итого | 257,07 |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2025** |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |  |  |  |  |
|  | Замена патрона | Патрон подвесной | Шт | 2 | 15,51 | 31,02 |
|  |  | Изолента | шт | 0,1 | 74,75 | 7,47 |
|  | Смена ламп | Лампа ЛОН | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  |  |  |  | Итого | 69,33 |
|  | к/о 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 387,72 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

за\_ август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | итого |  |  |  | ***30,84*** |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Навеска замка | замок | шт | 1 | 133,23 | 133,23 |
|  |  | ключ | шт | 2 | 2,47 | 4,94 |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | набивка | кг | 0,04 | 224,00 | 8,96 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,15 | 84,74 | 12,71 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  | ***159,84*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

за\_сентябрь\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул 2Мичурина дом № 9

за\_\_\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Частичный ремонт кровли кв. №45 | Линокром | М2 | 5 | 74,45 | 372,25 |
|  |  | Пропан | л | 3,5 | 25,42 | 88,97 |
|  | Проверка закрытия чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | стравливание воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 461,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи