Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За апрель 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла | Линокром ТКП | М.к. | 6 | 75,68 | 1210,88 |
| 2 | Списание эл. счётчика | Линокром ТКП | М.к. | 9 | 77,80 | 700,20 |
| 3 | Смена выключателя | Линокром ТПП | М.к. | 15 | 65,55 | 983,25 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли с заменой нижнего слоя кв 12,13,14 | Газ пропан | л | 35 | 25,42 | 889,70 |
| 5 | Ремонт двери выхода на кровлю | Петля накладная | шт | 2 | 25,80 | 51,60 |
|  |  | саморезы | шт | 10 | 0,45 | 4,50 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***3840,13*** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  **2015** |
| выключатель | шт | 1 | 32,12 | 32,12 |
| Карты обходов: | 0 | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***34,76*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***3874,89*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За май 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/счётчика  |  |  |  |  |  |
| 2 | Списание показаний эл.счётчика |  |  |  |  |  |
| 3 | Смена эл. лампочек |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
| 5 | Вызов слесаря по залитию кв 4,29 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устранение течи в радиаторе отопления кв 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | 6 |  |
|  |  |
|  |  |   **2015** |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***16,94*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За июнь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла | Переходник ф 110х50 | шт | 1 | 24,36 | 24,36 |
| 2 | Смена к/стояка кв 41 | Труба пп ф 50 | шт | 1 | 78,75 | 78,75 |
| 3 | Изготовление и установка хомута труба б/у | Тройник пп ф 110х50х110 | шт | 2 | 47,38 | 94,76 |
| 4 | Смена эл. лампочек | Труба пп ф 110 | шт | 1 | 252,54 | 252,54 |
| 5 | Устранение засора канализации в подвале | Муфта ф 110 | шт | 1 | 14,07 | 14,07 |
|  |  | Манжет переходник с ч/к на п/п 110 | шт | 1 | 33,63 | 33,63 |
|  |  | цемент | кг | 3 | 4,58 | 13,74 |
|  |  | Техпластина пористая | кг | 0,3 | 223,05 | 66,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***578,76*** |
|  |  |  |
|  |  |
| Карты обходов: | 0 |  **2015** |
|  |  | Эл. лампочки | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | итого |  |  |  | ***30,84*** |
|  |  |  **2020** |
|  |  | леска | м | 2 | 8,71 | 17,42 |
|  |  | масло | л | 0,05 | 550,00 | 27,50 |
|  |  | итого |  |  |  | ***44,92*** |
|  |  |  **2027** |
|  |  | Круг отрезной | шт | 2 | 15,68 | 31,36 |
|  |  | Итого  |  |  |  | ***31,36*** |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***685,88*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За июль 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла |  |  |  |  |  |
| 2 | Устранение засора х/воды кв 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  |
| Карты обходов: | 4 |
|  |  |  **2015** |
| 1 | Ремонт ШС РЩ | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
| 3 | Смена эл. лапочек | Эл. лампочки | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | итого |  |  |  | ***33,48*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | ***33,48*** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За август 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Заполнение системы отопления |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | Набивка сальника | кг | 0,07 | 224,00 | 15,68 |
| 4 | опресовка |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка подвала от мусора |  |  |  |  |  |
| 6 | Окраска узла отопление | эмаль | кг | 0,2 | 84,74 | 16,95 |
| 6 | Смена стояка по х/воде кв 13….. | Тройник 32х20х32 | шт | 4 | 10,29 | 41,16 |
|  |  | Кран пп ф 20 | шт | 3 | 68,98 | 206,94 |
|  |  | Муфта спаечная ф 20 | шт | 2 | 2,63 | 5,26 |
|  |  | Муфта раз 20х15 в.р. | шт | 3 | 54,92 | 164,76 |
|  |  | Уголок ф 20 | шт | 2 | 3,15 | 6,30 |
|  |  | Уголок ф 32 | шт | 1 | 9,56 | 9,56 |
|  |  | Муфта разъёмная 32х32 р.н. | шт | 1 | 177,03 | 177,03 |
|  |  | Труба пп ф 20 | шт | 4 | 24,57 | 98,28 |
|  |  | Труба пп ф 32 | м | 16 | 65,63 | 1050,08 |
|  |  | Заглушка ф 32 | шт | 1 | 4,10 | 4,10 |
|  |  | Уголок 16х1/2 | шт | 1 | 154,00 | 154,00 |
|  |  | Муфта пп ф 32 | шт | 2 | 5,78 | 11,56 |
| 7 | Применением г/сварки | кислород | М.к. | 0,2 | 79,10 | 15,82 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,4 | 440,67 | 176,27 |
|  |  | Сварочная проволока | кг | 0,05 | списание | В сл. м-це |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2153,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Замена кабеля | Кабель  | М | 10 | 5,50 | 55 |
|  |  | Изолента  | Шт | 0,2 | 26,44 | 5,28 |
|  |  | Лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | Итого |  |  |  | 98,83 |
| Карты обходов: | 0 |  2027 |
|  |  | диск | шт | 5 | 15,68 | 78,40 |
|  |  | итого |  |  |  | 78,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого**  |  |  |  | **2330,98** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За сентябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие заглушек с системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |   **2015** |
|  | Смена выключателя | Выключатель Прима | шт | 1 | 38,81 | 38,81 |
|  | Ремонт эл. проводки в подвале | Провод АПВ | м | 2 | 3,64 | 7,28 |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  | Смена эл. лампочек | Эл.лампочка | шт | 3 | 7,29 | 21,87 |
|  |  | итого |  |  |  | ***70,60*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Карты обходов: | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-\_\_Кащеева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **2-ой пер.Мичурина 3**

 **За октябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
| 1 | Списание и обслуживание в/узла |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр подвала по просьбе ПТС на предмет утечки |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация в/пробок в системе отопления |  |  |  |  |  |
|  | Обход на предмет закрытия подвала |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиля кв 28 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Карты обходов: | 3 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи