|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №2091 от 26.06.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Есенина ул, дом № 4 А |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 26.06.2018 13:00 - 26.06.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Маспанов В.П.; Арбиева В.И.;  |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011090 | лампа ЛОН (95Вт, Е 27) | шт |  | 10,000 | 7,79 |  | 77,90 |
|  | **Итого:** |  | **77,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 26.06.2018 13:00 | Время окончания работ: | 26.06.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |