|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №113 от 25.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Есенина ул, дом № 26 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 25.01.2018 13:00 - 25.01.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Клименко Н.И.; Арбиева В.И.; Павлов Н.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм |
|  | Очистка канализационной сети внутренней |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,300 | 0,300 | 440,68 | 132,20 | 132,20 |
|  | 00000008816 | проволока СВ08А ф3 | кг | 0,500 | 0,500 | 62,92 | 31,46 | 31,46 |
|  | 00000009051 | труба 32х3,2 | кг | 1,500 | 1,500 | 39,80 | 59,70 | 59,70 |
|  | **Итого:** | **223,36** | **223,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 25.01.2018 13:00 | Время окончания работ: | 25.01.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №693 от 02.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Есенина ул, дом № 26 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 02.03.2018 13:00 - 02.03.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Моспанов В.п.; Бурыкин В.В.; |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Демонтаж приборов: патроны,подвесы |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000089 | Диоды | шт |  | 2,000 | 12,00 |  | 24,00 |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт |  | 14,000 | 7,71 |  | 107,94 |
|  | **Итого:** |  | **131,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 02.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 02.03.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |