|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №43 от 12.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Гоголя ул, дом № 10 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 12.01.2018 09:00 - 12.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) | Состав исполнителей: | Серяков П.Е.; Птиченков В.А.; Хотянцев А.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопровода диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000103 | кран 11б27п1 Ду20 Ру16 рыч. | шт |  | 1,000 | 199,22 |  | 199,22 |
|  | 00-00000104 | кран 11б27п1 Ду25 Ру16 рыч. | шт |  | 1,000 | 368,54 |  | 368,54 |
|  | 00000002182 | кран 11б27п1 Ду 15 | шт |  | 1,000 | 75,43 |  | 75,43 |
|  | 00000004337 | резьба 25 мм черн. | шт |  | 2,000 | 14,00 |  | 28,00 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг |  | 0,700 | 440,67 |  | 308,47 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 |  | 0,700 | 75,33 |  | 52,73 |
|  | 00-00001249 | Резьба 15 черн | шт |  | 1,000 | 11,00 |  | 11,00 |
|  | 00-00001587 | Сгон Ду 20 | шт |  | 1,000 | 17,80 |  | 17,80 |
|  | 00-00001630 | Кран шаровый 11Б27П Ду25 | шт |  | 1,000 | 262,71 |  | 262,71 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг |  | 0,200 | 68,30 |  | 13,66 |
|  | **Итого:** |  | **1 337,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 12.01.2018 09:00 | Время окончания работ: | 12.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

