|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №760 от 07.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Гоголя ул, дом № 16 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 07.03.2018 09:00 - 07.03.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) | Состав исполнителей: | Ромащенков В.И.; Иванчиков Е.А.; Митченко Н.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах |
|  | Смена дверных приборов: замки накладные |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Ограждение сигнальной лентой места образования наледи и снежных "шапок" |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт |  | 0,300 | 173,73 |  | 52,12 |
|  | 00-00000338 | Штапик | пог. м |  | 14,000 | 6,36 |  | 89,04 |
|  | 00-00000666 | Лампа ЛОН (95Вт, Е 27) | шт |  | 4,000 | 8,90 |  | 35,60 |
|  | 00000009833 | замок ВС | шт |  | 1,000 | 143,00 |  | 143,00 |
|  | 00-00001321 | Шпагат ПП круч. | кг |  | 0,300 | 208,00 |  | 62,40 |
|  | 00-00001540 | Гвозди 3,5х90 | кг |  | 0,100 | 79,00 |  | 7,90 |
|  | **Итого:** |  | **390,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 07.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 07.03.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

