|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №992 от 14.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Гоголя ул, дом № 17 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 14.03.2018 09:00 - 14.03.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) | Состав исполнителей: | Ковалев М.А.; Лазуткин М.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена задвижек диаметром 50 мм |
|  | Ограждение сигнальной лентой места образования наледи и снежных "шапок" |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт |  | 1,000 | 186,44 |  | 186,44 |
|  | 00000005188 | тех.пластина ТКМЩ | кг |  | 1,000 | 83,54 |  | 83,54 |
|  | 00-00000666 | Лампа ЛОН (95Вт, Е 27) | шт |  | 4,000 | 7,80 |  | 31,20 |
|  | 00000008305 | болт 16\*70 | кг |  | 2,300 | 82,20 |  | 189,06 |
|  | 00000009551 | гайка М16 | кг |  | 0,700 | 96,61 |  | 67,63 |
|  | 00-00001883 | Кран фл.цельн/св.11с22п(11с67п) Ду-50/40 Ру-16 | шт |  | 2,000 | 1 460,43 |  | 2 920,86 |
|  | **Итого:** |  | **3 478,73** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 14.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 14.03.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |