|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | смена вентилей Г/В | вентиль 25 | шт | 7 | 266,78 | 1867,46 |
|  |  | вентиль 15 | шт | 4 | 151,19 | 604,76 |
|  | смена сгона г/в | сгон 25 | шт | 3 | 26,04 | 78,12 |
|  |  | сгон 25 | шт | 4 | 26,38 | 105,52 |
|  |  | муфта 25 | шт | 1 | 28,5 | 28,50 |
|  |  | муфта 25 | шт | 1 | 25,17 | 25,17 |
|  |  | муфта 25 | шт | 3 | 18,65 | 55,95 |
|  |  | муфта 25 | шт | 1 | 2,39 | 2,39 |
|  |  | муфта 25 | шт | 1 | 16,91 | 16,91 |
|  |  | к/гайка 25 | шт | 6 | 12,08 | 72,48 |
|  |  | к/гайка 25 | шт | 1 | 8,47 | 8,47 |
|  |  | сгон 15 | шт | 7 | 12,58 | 88,06 |
|  |  | лен сантехнич | кг | 0,1 | 213,56 | 21,36 |
|  | смена тр/провода г/в | труба | кг | 5 | 35 | 175,00 |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | г/свар работы по устран течи г/в, х/в | кислород | м3 | 2,8 | 79,1 | 221,48 |
|  |  | карбид | кг | 12 | 80,51 | 966,12 |
|  |  | пров свар | кг | 0,4 | 62,92 | 25,17 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **4362,91** |
|  |  | кисть | шт | 1 | 181,36 | 181,36 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | Эл лампа | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | мешки | шт. | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Смена вентиля г/в | Вентиль 25 | шт | 4 | 329,46 | 1317,84 |
|  |  | Вентиль 25 | шт | 6 | 368,54 | 2211,24 |
|  |  | Вентиль 15 | шт | 4 | 121,97 | 487,88 |
|  |  | Лен сантехнич | кг | 0,05 | 213,55 | 10,68 |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгона г/в | Сгон 25 | шт | 3 | 26,38 | 79,14 |
|  |  | Муфта 25 | шт | 3 | 13,98 | 41,94 |
|  |  | к/гайка 25 | шт | 3 | 8,48 | 25,44 |
|  |  | Сгон 15 | шт | 2 | 12,59 | 25,18 |
|  | Смена тр/провода х/в | труба | кг | 31 | 23,50 | 728,50 |
|  | Герметизация м/панел швов | мастика | кг | 2 | 18,08 | 36,16 |
|  | г/свар работы по устранению течи х/в,г/в | карбид | кг | 2,8 | 80,51 | 225,43 |
|  |  | кислород | М3 | 1,2 | 79,10 | 94,92 |
|  |  | Пров свар | кг | 0,1 | 62,93 | 6,29 |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль | кг | 1,5 | 84,75 | 127,13 |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **6,2** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **5417,77** |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Эл лампа | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | смена канализационного стояка кв 15 | материал кв-ка |  |  |  |  |
|  | Заполнение системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка дома |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 8 | 8,47 | 67,76 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лухменёва Ю.А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | смена крана ЦО | кран 25 | шт | 1 | 368,54 | 368,54 |
|  |  | кран 15 | шт | 1 | 129,66 | 129,66 |
|  | смена сгона ЦО | сгон 25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | муфта 25 | шт | 1 | 37,45 | 37,45 |
|  |  | к/гайка 25 | шт | 1 | 12,97 | 12,97 |
|  | г/свар работы по устранению течи цо | карбид | кг | 3,75 | 83,67 | 313,76 |
|  |  | кислород | м3 | 0,75 | 79,09 | 59,32 |
|  |  | пров свар | кг | 0,13 | 68,64 | 8,92 |
|  | ремонт мягкой кровли кв73,74,75 | линокром | м2 | 200 | 74,43 | 14886,00 |
|  |  | пропан | л | 70 | 25,42 | 1779,40 |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **6,2** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **17622,40** |
|  |  | эл.лампа | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 10,67 | 10,67 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |

Кровельщик Поляков И.Л.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Гоголя, д. 10 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | изоляция тр/провода отопления | стеклоткань | мп | 4 | 29,66 | 118,64 |
|  | установка хомута х/в | хомут | шт | 1 | 367 | 367,00 |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **2,9** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **485,64** |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 5 | 7,72 | 38,6 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. | |  |  |  |  |  |