|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №308 от 09.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красной Гвардии ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.02.2018 10:00 - 09.02.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Очистка канализационной сети внутренней |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000000627 | вентиль 15 Бзр Ду 32 Ру 10 (муфт.) | шт | 1,000 | 1,000 | 432,23 | 432,22 | 432,22 |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,005 | 0,005 | 62,00 | 0,31 | 0,31 |
|  | **Итого:** | **432,53** | **432,53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.02.2018 10:00 | Время окончания работ: | 09.02.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №704 от 01.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красной Гвардии ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 05.03.2018 09:00 - 05.03.2018 10:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Сидоров В.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,71 | 15,42 | 15,42 |
|  | **Итого:** | **15,42** | **15,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 05.03.2018 00:00 | Время окончания работ: | 05.03.2018 00:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №812 от 14.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красной Гвардии ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 14.03.2018 09:00 - 14.03.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Ионочкин С.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 466,10 | 93,22 | 93,22 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 78,70 | 39,35 | 39,35 |
|  | 00-00001587 | Сгон Ду 20 | шт | 1,000 | 1,000 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | 00-00001849 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 20 рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
|  | **Итого:** | **369,79** | **369,79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 14.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 14.03.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №580 от 26.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красной Гвардии ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 26.02.2018 09:00 - 26.02.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Сидоров В.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 7,000 | 7,000 | 0,43 | 8,40 | 8,40 |
|  | 00-00000667 | Изолента ПХВ (15/20, зеленый) | шт | 0,100 | 0,100 | 26,40 | 2,51 | 2,51 |
|  | 00000008489 | гайка М6 оцинк. | кг | 0,005 | 0,005 | 176,00 | 0,88 | 0,88 |
|  | 00-00001437 | Болт М 6х30 с ш/гр. цинк. | шт | 3,000 | 3,000 | 1,95 | 5,85 | 5,85 |
|  | **Итого:** | **17,64** | **17,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 26.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 26.02.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №582 от 15.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красной Гвардии ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 15.02.2018 09:00 - 15.02.2018 13:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Митрю Д.Ю. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена кранов пробко-спускных |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы |
|  | Сбитие наледи |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000003941 | пробка радиаторная Ду20 | шт | 1,000 | 1,000 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 466,10 | 233,05 | 233,05 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 78,69 | 79,10 | 79,10 |
|  | 00-00001587 | Сгон Ду 20 | шт | 1,000 | 1,000 | 17,80 | 16,00 | 16,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | **Итого:** | **355,55** | **355,55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 15.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 15.02.2018 13:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |