|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №77 от 10.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 10.01.2018 09:30 - 10.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Занкин А.Г.; Савинов А.А.; Амелина Т.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000000152 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 449,15 | 89,83 | 89,83 |
|  | 00000002990 | муфта ч. Ду 25 | шт | 2,000 | 2,000 | 21,19 | 42,38 | 42,38 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,300 | 0,300 | 76,98 | 23,09 | 23,09 |
|  | 00-00001577 | Контргайка черн Ду25 | шт | 2,000 | 2,000 | 10,17 | 20,34 | 20,34 |
|  | 00-00001586 | Сгон Ду25 | шт | 2,000 | 2,000 | 28,00 | 56,00 | 56,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,100 | 0,100 | 68,30 | 6,83 | 6,83 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | **Итого:** | **795,47** | **795,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 10.01.2018 09:30 | Время окончания работ: | 10.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №93 от 17.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 17.01.2018 09:30 - 17.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Савинов А.А.; Слободянюк Ю.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутренних чугунных канализационных труб до150 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002919 | муфта Ду 110 ПП | шт | 1,000 | 1,000 | 41,53 | 41,53 | 41,53 |
|  | 00000003579 | переход с ПП на ЧК Ду 110 | шт | 1,000 | 1,000 | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
|  | 00000008823 | труба ППДу 110 L=2.0м | шт | 2,000 | 2,000 | 275,93 | 551,86 | 551,86 |
|  | **Итого:** | **622,63** | **622,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 17.01.2018 09:30 | Время окончания работ: | 17.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №220 от 31.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 31.01.2018 08:50 - 31.01.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Савинов А.А.; Перчак С.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутренних чугунных канализационных труб до 100 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000003572 | переход 110-124 | шт | 2,000 | 2,000 | 110,00 | 220,00 | 220,00 |
|  | 00-00001132 | Манжета перех. с чугуна на ПВХ 124/110 | шт | 2,000 | 2,000 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | **Итого:** | **280,00** | **280,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 31.01.2018 08:50 | Время окончания работ: | 31.01.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №251 от 22.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 22.01.2018 13:20 - 22.01.2018 16:20 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,97 | 15,94 | 15,94 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,200 | 0,200 | 26,44 | 5,29 | 5,29 |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 6,000 | 6,000 | 1,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | 00000008489 | гайка М6 оцинк. | кг | 0,010 | 0,010 | 175,00 | 1,75 | 1,75 |
|  | 00000011334 | Авт. выкл. ВА 47-29 ИЭК (20А, 4,5кА, 1Р, С) | шт | 2,000 | 2,000 | 76,73 | 153,46 | 153,46 |
|  | 00000011760 | Автом. выкл. ВА 47-29 ИЭК (16А, 4,5кА, 1Р, С) | шт | 2,000 | 2,000 | 70,68 | 141,36 | 141,36 |
|  | 00-00001437 | Болт М 6х30 с ш/гр. цинк. | шт | 3,000 | 3,000 | 1,95 | 5,85 | 5,85 |
|  | **Итого:** | **330,85** | **330,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 22.01.2018 13:20 | Время окончания работ: | 22.01.2018 16:20 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №845 от 14.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 14.03.2018 10:00 - 14.03.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011089 | лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 3,000 | 3,000 | 7,71 | 23,13 | 23,13 |
|  | **Итого:** | **23,13** | **23,13** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 14.03.2018 10:00 | Время окончания работ: | 14.03.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №949 от 21.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 21.03.2018 10:00 - 21.03.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011089 | лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,71 | 15,42 | 15,42 |
|  | **Итого:** | **15,42** | **15,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 21.03.2018 10:00 | Время окончания работ: | 21.03.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №399 от 15.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Кольцова ул, дом № 11 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 15.02.2018 10:00 - 15.02.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Бойков А.В.; Ермаков С.Ф.; Лаженцев В.Д. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Сбитие наледи |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт | 0,150 | 0,150 | 186,47 | 26,06 | 26,06 |
|  | **Итого:** | **26,06** | **26,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 15.02.2018 10:00 | Время окончания работ: | 15.02.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |