|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №82 от 16.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 16.01.2018 09:30 - 16.01.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Савинов А.А.; Перчак С.В. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000000152 | ацетилен | кг | 0,950 | 0,950 | 449,15 | 426,69 | 426,69 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,800 | 1,800 | 76,98 | 138,56 | 138,56 |
|  | 00000012112 | труба 57х4,5 | кг | 25,400 | 25,400 | 35,00 | 889,00 | 889,00 |
|  | 00000012942 | Резьба Ду-25 | шт | 1,000 | 1,000 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
|  | 00-00001577 | Контргайка черн Ду25 | шт | 1,000 | 1,000 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,300 | 0,300 | 68,30 | 20,49 | 20,49 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **2 054,63** | **2 054,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 16.01.2018 09:30 | | | Время окончания работ: | | 16.01.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №96 от 19.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 19.01.2018 09:30 - 19.01.2018 11:30 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Руденок М.В.; Савинов А.А. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **137,00** | **137,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 19.01.2018 09:30 | | | Время окончания работ: | | 19.01.2018 11:30 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №268 от 23.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 23.01.2018 13:00 - 23.01.2018 14:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Картавенко С.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 1,000 | 1,000 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,200 | 0,200 | 26,44 | 5,29 | 5,29 |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 4,000 | 4,000 | 1,20 | 4,80 | 4,80 |
|  | **Итого:** | | | | | | **18,06** | **18,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 23.01.2018 13:00 | | | Время окончания работ: | | 23.01.2018 14:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №304 от 08.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 08.02.2018 10:00 - 08.02.2018 15:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Перчак С.В. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб ХВС, ГВС 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,68 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 75,33 | 76,98 | 76,98 |
|  | 00000011372 | Труба 25х3,2 | кг | 9,000 | 9,000 | 49,00 | 327,96 | 327,96 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,43 | 5,09 | 5,09 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,100 | 0,100 | 68,30 | 6,83 | 6,83 |
|  | **Итого:** | | | | | | **637,20** | **637,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 08.02.2018 10:00 | | | Время окончания работ: | | 08.02.2018 15:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №781 от 07.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 07.03.2018 10:00 - 07.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Савинов А.А.; Занкин А.Г. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002988 | муфта ч. Ду 15 | шт | 1,000 | 1,000 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,050 | 0,050 | 62,00 | 3,10 | 3,10 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 466,10 | 93,22 | 93,22 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 78,68 | 39,34 | 39,34 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
|  | 00000012936 | Контргайка чугунная Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,20 | 3,41 | 3,41 |
|  | **Итого:** | | | | | | **169,43** | **169,43** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 07.03.2018 10:00 | | | Время окончания работ: | | 07.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №813 от 13.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 13.03.2018 09:00 - 13.03.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Савинов А.А.; Занкин А.Г. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб Ц.О. до 80 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000004775 | сгон ДУ 40 | шт | 1,000 | 1,000 | 50,42 | 50,42 | 50,42 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 466,10 | 93,22 | 93,22 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 78,70 | 39,35 | 39,35 |
|  | 00000012149 | Труба 76х3,5 | кг | 96,000 | 96,000 | 46,00 | 4 416,00 | 4 416,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | **Итого:** | | | | | | **4 602,41** | **4 602,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 13.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 13.03.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №945 от 20.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 20.03.2018 11:00 - 20.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Картавенко С.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011089 | лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 6,000 | 6,000 | 7,71 | 46,26 | 46,26 |
|  | 00-00002080 | Диод | шт | 2,000 | 2,000 | 15,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **76,26** | **76,26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 20.03.2018 11:00 | | | Время окончания работ: | | 20.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №400 от 15.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 15.02.2018 13:00 - 15.02.2018 14:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Бойков А.В.; Лаженцев В.Д.; Ермаков С.Ф. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Сбитие наледи | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт | 0,150 | 0,150 | 186,47 | 26,06 | 26,06 |
|  | **Итого:** | | | | | | **26,06** | **26,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 15.02.2018 13:00 | | | Время окончания работ: | | 15.02.2018 14:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №403 от 13.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 13.02.2018 09:00 - 13.02.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Амелина Т.А.; Кабыш М.Н.; Савинов А.А. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (сварочные работы) | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,300 | 0,300 | 440,67 | 132,20 | 132,20 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 75,32 | 38,49 | 38,49 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,96 | 15,00 | 15,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,100 | 0,100 | 68,30 | 6,83 | 6,83 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **329,52** | **329,52** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 13.02.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 13.02.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №501 от 12.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 12 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 12.02.2018 15:00 - 12.02.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Картавенко С.П. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,71 | 15,94 | 15,94 |
|  | **Итого:** | | | | | | **15,94** | **15,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 12.02.2018 15:00 | | | Время окончания работ: | | 12.02.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |