|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №108 от 25.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 8 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 25.01.2018 09:40 - 25.01.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Митюро Д.Ю. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 440,68 | 88,14 | 88,14 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,300 | 0,300 | 76,98 | 23,09 | 23,09 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,100 | 0,100 | 68,30 | 6,83 | 6,83 |
|  | **Итого:** | | | | | | **123,15** | **123,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 25.01.2018 09:40 | | | Время окончания работ: | | 25.01.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №255 от 24.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 8 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 24.01.2018 09:20 - 24.01.2018 10:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Байков А.В.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 5,000 | 5,000 | 7,97 | 39,85 | 39,85 |
|  | **Итого:** | | | | | | **39,85** | **39,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 24.01.2018 09:20 | | | Время окончания работ: | | 24.01.2018 10:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №731 от 06.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 8 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 06.03.2018 09:00 - 06.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Ионочкин С.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб Ц.О. до 80 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000122 | Труба 108х3,5 | кг | 27,500 | 27,500 | 32,63 | 897,33 | 897,33 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,300 | 0,300 | 466,10 | 139,83 | 139,83 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 78,70 | 39,35 | 39,35 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | **Итого:** | | | | | | **1 079,93** | **1 079,93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 06.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 06.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №838 от 13.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 8 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 13.03.2018 14:00 - 13.03.2018 15:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Гудова Л.П.; Сидоров В.И. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000667 | Изолента ПХВ (15/20, зеленый) | шт | 0,100 | 0,100 | 26,40 | 2,64 | 2,64 |
|  | **Итого:** | | | | | | **2,64** | **2,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 13.03.2018 14:00 | | | Время окончания работ: | | 13.03.2018 15:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №393 от 09.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Кольцова ул, дом № 8 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 09.02.2018 15:00 - 09.02.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Бойков А.В.; Ермаков С.Ф.; Лаженцев В.Д. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Сбитие наледи | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт | 0,150 | 0,150 | 186,40 | 26,06 | 26,06 |
|  | **Итого:** | | | | | | **26,06** | **26,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 09.02.2018 15:00 | | | Время окончания работ: | | 09.02.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |