|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | смена вентиля г/в | вентиль 20 | шт | 1 | 214,22 | 214,22 |
|   | смена сгона | сгон | шт | 1 | 15,86 | 15,86 |
|   | смена канализационной трубы | труба 110 | шт | 3 | 187,64 | 562,92 |
|   |   | муфта соед 110 | шт | 2 | 37,88 | 75,76 |
|   |   | муфта переходная 110 | шт | 1 | 44,00 | 44,00 |
|   |   | муфта переходная 110 | шт | 2 | 31,83 | 63,66 |
|   |   | манжета 110 | шт | 2 | 56,78 | 113,56 |
|   |   | манжета 110 | шт | 6 | 8,47 | 50,82 |
|   |   | отвод 110  | шт | 3 | 42,37 | 127,11 |
|   |   | крестовина 110 | шт | 1 | 109,20 | 109,20 |
|   |   | заглушка 110 | шт | 1 | 56,78 | 56,78 |
|   |   | ревизия 110 | шт | 1 | 64,79 | 64,79 |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   | 0,00 |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   | 0,00 |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   | 0,00 |
|   | г/свар работы по устран течи г/в | кислород | м3 | 1,4 | 79,10 | 110,74 |
|   |   | карбид | кг | 6 | 80,51 | 483,06 |
|   |   | пров свар | кг | 0,2 | 62,92 | 12,58 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **2105,06** |
|  |  | кисть | шт | 1 | 181,36 | 181,36 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | мешки | шт. | 2 | 11,02 | 22,04 |
|  |  | веник | шт. | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | Эл лампа | шт | 8 | 7,71 | 61,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Установка вентиля г/в, отопл | Вентиль 15 | шт | 3 | 153 | 459 |
|  |  | Вентиль 15 | шт | 1 | 149,44 | 149,44 |
|  |  | Лен сантехнич | кг | 0,03 | 213,55 | 6,41 |
|   | Смена тр/провода х/в, г/в | труба | кг | 4,4 | 33,05 | 145,42 |
|   |  | труба | Кг | 8 | 37,21 | 297,68 |
|   |  | труба | кг | 4,6 | 39,80 | 183,08 |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |  |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |  |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |  |
|   | г/свар работы по устранению течи х/в, г/в, отопления | карбид | кг | 4,2 | 80,51 | 338,14 |
|   |  | кислород | М3 | 1,8 | 79,10 | 142,38 |
|   |  | Пров свар | кг | 0,15 | 62,93 | 9,44 |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону | Тех пластина | кг | 1 | 69,92 | 69,92 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **10** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **1800,91** |
|  |  | Лампа  | шт | 1 | 70 | 70 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  мыло | шт  | 0,5  | 13,14  | 6,57  |
|  |  | Эл лампа | шт | 9 | 8,47 | 76,23 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Заполнение системы отопления |   |   |   |   |   |
|   | Опрессовка дома |   |   |   |   |   |
|   | подготовка дома к отопит сезону | эмаль | кг | 7,5 | 69,49 | 521,18 |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **521,18** |
|  |  | лампа ДРВ | шт | 1 | 270,26 | 270,26 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | песок | м3 | 1 | 547 | 547 |
|  |  | эл лампа | шт | 14 | 8,47 | 118,58 |
|  |  | кисть | шт | 1 | 38,14 | 38,14 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | смена вставки ЩС |  |  |  |  |   |
|   | установка лавки 4п | брус д/лавки | мп | 17 | 62,14 | 1056,38 |
|   |   | труба | кг | 10,5 | 35 | 367,50 |
|   |   | уголок | кг | 1,5 | 32,27 | 48,41 |
|   |   | гвозди | кг | 0,5 | 55,93 | 27,97 |
|   |   | электроды | кг | 0,5 | 72,45 | 36,23 |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **14,2** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **1536,48** |
|  |  | вставка 63А | шт | 2 | 68,05 | 136,1 |
|  |  | изолента | шт | 1 | 26,44 | 26,44 |
|  |  | эл.лампа | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 10,67 | 10,67 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | изоляция тр/провода отопления | стеклоткань | мп | 2 | 29,66 | 59,32 |
|   | окраска лавки | эмаль | кг | 4 | 88,52 | 354,08 |
|   | смена лампы |  |  |  |  |   |
|   | установка песочницы |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  |   | **413,40** |
|  |  | лампа ДРВ | шт | 1 | 270,26 | 270,26 |
|  |  | изолента | шт | 1 | 26,44 | 26,44 |
|  |  | песочница | шт | 1 | 2366,69 | 2366,69 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | мешки | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  | эл лампа | шт | 5 | 7,72 | 38,6 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Амелина Н. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёв М. А. |  |  |  |  |  |