|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Подъём материала и оборудования с на автовышке для ремонта кровли |  |  |  |  |  |
|  | Спуск материала и оборудования на автовышке после ремонта кровли |  |  |  |  |  |
|  | Наплавление линокрома в один слой, 3 под | Пропан | л | 0,2 |  | списание в мае |
|  | Наплавление линокрома в один слой, кв. 49 | Пропан | л | 3,2 |  | списание в мае |
|  | Наплавление линокрома в один слой, 3 под | Линокром | м² | 0,6 | 75,68 | 45,41 |
|  | Наплавление линокрома в один слой, кв. 49 | Линокром | м² | 9,5 | 75,68 | 718,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена смежного стояка х/в КВ. 2,3, 6,7 | труба ф25 ПП | м | 8 | 43,16 | 345,28 |
|  |  | тройник переходной ПП 25\*25\*25 | шт | 3 | 16,00 | 48,00 |
|  |  | тройник комбинир. 25\*15 НР ПП | шт | 3 | 115,00 | 345,00 |
|  |  | угольник 90⁰ ф25 ПП | шт | 3 | 5,25 | 15,75 |
|  |  | муфта паечная ф25 ПП | шт | 3 | 5,04 | 15,12 |
|  |  | кран паечный ф25 ПП | шт | 1 | 92,93 | 92,93 |
|  |  | муфта комбинированная ф 15 ВР 32 | шт | 1 | 72,66 | 72,66 |
|  |  | муфта паечная ф25 ПП ВРФ 32 | шт | 1 | 78,65 | 78,65 |
|  |  | муфта разъемная ВР 25\*25 | шт | 1 | 105,63 | 105,63 |
|  | Газосварочные работы по устранению течи х/в | кислород | м3 | 0,9 | 79,10 | 71,19 |
|  |  | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 |
|  |  | проволока | кг | 0,1 | 62,92 | 6,29 |
|  | Смена вентиля кв. 2,3 ф 15 х/в | вентиль ф 15 | шт | 2 | 163,64 | 327,28 |
|  | Смена сгона на стояке х/в ф 15 | сгон ф 15 | шт | 4 | 12,59 | 50,36 |
|  | Смена вентиля кв. 6,7 ф 25 х/в | вентиль ф 25 | шт | 1 | 344,07 | 344,07 |
|  | Смена сгона х/в 25 | сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | сгон ф 32 | шт | 1 | 33,29 | 33,29 |
|  |  | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|  | Смена тр/провода х/в | труба ф25 мет. | кг | 3 | 36,44 | 109,32 |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **3095,24** |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Погрузка листвы, распиленного дерева(самосвал,погрузчик) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к заблиновке домов: |  |  |  |  |  |
|  | Окраска узлов отопления | Эмаль черная | л | 1,5 | 84,75 | 127,125 |
|  | Ремонт кровли (в апреле) | Пропан | л | 0,2 | 25,42 | 5,084 |
|  | Ремонт кровли (в апреле) | Пропан | л | 3,2 | 25,42 | 81,344 |
|  | Чистка козьрьков |  |  |  |  |  |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  | **5,7** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **213,55** |
|  |  | лампа лон | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  | рукавицы | пара | 1 | 27,97 | 27,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | | |  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | за июнь 2017 | | | | № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | |  |  |  |  |  |  |  | |  | Подготовка к отопительному сезону | Эмаль черная | кг | 1,5 | 84,75 | 127,13 | |  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  | |  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  | |  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  | |  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **127,13** | |  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 | |  |  | песок | м3 | 1 | 547 | 547,00 | |  |  | чернозем | м3 | 5 | 600 | 3000,00 | |  |  | лампа лон | шт | 3 | 7,71 | 23,13 | | Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  | | Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  | | Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | замена канализ. Стояка кв. 62 | труба 110 | шт | 2 | 185,85 | 371,70 |
|  |  | муфта 110 | шт | 1 | 38,16 | 38,16 |
|  |  | переход 110 | шт | 1 | 31,83 | 31,83 |
|  | Промывка и опрессовка системы ц.о. |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение системы ц.о. |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **5,7** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **441,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Амелина Н. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Королёва, д. 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |