|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №201 от 31.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 31.01.2018 08:40 - 31.01.2018 17:15 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Митюро Д.Ю.; Соловьёв М.П.; Кабыш М.Н. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена на многослойные металл-полимерные трубы до 20 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Смена на многослойные металл-полимерные трубы до 20 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000005474 | труба 26 | м | 5,000 | 5,000 | 148,00 | 740,00 | 740,00 |
|  | 00000005767 | угольник 45гр. PPRC 20 | шт | 2,000 | 2,000 | 3,48 | 6,96 | 6,96 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,68 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00000008899 | тройник PPRC 20 Ру10/25 | шт | 1,000 | 1,000 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 76,98 | 76,98 | 76,98 |
|  | 00-00001080 | Муфта ПП 20\* | шт | 2,000 | 2,000 | 2,54 | 5,08 | 5,08 |
|  | 00000010849 | угольник 90гр. PPRC 20 | шт | 24,000 | 24,000 | 3,39 | 81,36 | 81,36 |
|  | 00000011924 | муфта разъемная с нар. резьбой (американка) ф.20х1/2 | шт | 2,000 | 2,000 | 134,00 | 268,00 | 268,00 |
|  | 00000012481 | труба 20 армир. | пог. м | 9,000 | 9,000 | 59,00 | 531,00 | 531,00 |
|  | 00-00001629 | Кран шаровый 11Б27П Ду20 | шт | 1,000 | 1,000 | 161,02 | 161,02 | 161,02 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,300 | 0,300 | 68,31 | 20,49 | 20,49 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | 00-00001888 | Труба 20 4м. гор. вода армир. с ал. фольгой PN25 20х3,4м | м | 20,000 | 20,000 | 51,35 | 1 027,00 | 1 027,00 |
|  | **Итого:** | **3 282,10** | **3 282,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 31.01.2018 08:40 | Время окончания работ: | 31.01.2018 17:15 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №270 от 29.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 29.01.2018 13:00 - 29.01.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Сидоров В.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,97 | 15,94 | 15,94 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,200 | 0,200 | 26,44 | 5,29 | 5,29 |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 12,000 | 12,000 | 1,20 | 14,40 | 14,40 |
|  | 00000008489 | гайка М6 оцинк. | кг | 0,005 | 0,005 | 175,00 | 0,88 | 0,88 |
|  | 00-00001437 | Болт М 6х30 с ш/гр. цинк. | шт | 3,000 | 3,000 | 1,95 | 5,85 | 5,85 |
|  | **Итого:** | **42,36** | **42,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 29.01.2018 13:00 | Время окончания работ: | 29.01.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №307 от 09.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.02.2018 09:00 - 09.02.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Кабыш М.Н.; Соловьёв М.П.; Митюро Д.Ю. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутренних полиэтиленовых канализационных труб до 100 мм |
|  | Зачеканка раструбов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000003518 | патрубок комп. ПП Ду 110 | шт | 1,000 | 1,000 | 66,94 | 77,97 | 77,97 |
|  | 00000004235 | ревизия 110 | шт | 1,000 | 1,000 | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
|  | 00000008148 | цемент М 500 ( мешок 50кг) | кг | 1,000 | 1,000 | 4,49 | 4,80 | 4,80 |
|  | 00000008493 | труба ППДу 110 L=1.0м | шт | 1,000 | 1,000 | 165,25 | 169,17 | 169,17 |
|  | 00-00001933 | Муфта ПП ремонтная 110 | шт | 1,000 | 1,000 | 42,37 | 42,37 | 42,37 |
|  | **Итого:** | **380,75** | **380,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 09.02.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №586 от 14.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 14.02.2018 09:00 - 14.02.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Ермаков С.Ф.; Лаженцев В.Д. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Отогрев ливневок, ливневой канализации |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000009540 | газ сжиженный -пропан | л | 3,000 | 3,000 | 24,21 | 72,63 | 72,63 |
|  | **Итого:** | **72,63** | **72,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 14.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 14.02.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №972 от 27.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 27.03.2018 09:00 - 27.03.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Соловьёв М.П.; Митюро Д.Ю. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена на многослойные металл-полимерные трубы до 25 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001078 | Кран шаровый ПП Ду 20 | шт | 1,000 | 1,000 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
|  | 00-00001080 | Муфта ПП 20\* | шт | 2,000 | 2,000 | 2,55 | 5,10 | 5,10 |
|  | 00-00001888 | Труба 20 4м. гор. вода армир. с ал. фольгой PN25 20х3,4м | м | 4,000 | 4,000 | 51,35 | 205,40 | 205,40 |
|  | 00-00001943 | Муфта комб н/р 20х1/2 ПП | шт | 1,000 | 1,000 | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
|  | 00-00001962 | муфта переход 1 х 1/2 | шт | 1,000 | 1,000 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
|  | **Итого:** | **494,40** | **494,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 27.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 27.03.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №466 от 13.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Красная ул, дом № 18 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 13.02.2018 15:00 - 13.02.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Ермаков С.Ф.; Лаженцев В.Д. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Отогрев ливневок, ливневой канализации |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000009540 | газ сжиженный -пропан | л | 2,000 | 2,000 |  | 48,42 | 48,42 |
|  | **Итого:** | **48,42** | **48,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 13.02.2018 15:00 | Время окончания работ: | 13.02.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |