|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №224 от 30.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Никитина ул, дом № 15 Б |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 30.01.2018 09:00 - 30.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Руденок М.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,68 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 76,98 | 38,49 | 38,49 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 2,000 | 2,000 | 15,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 2,000 | 2,000 | 5,09 | 10,18 | 10,18 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,200 | 0,200 | 68,31 | 13,66 | 13,66 |
|  | **Итого:** | **312,67** | **312,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 30.01.2018 09:00 | Время окончания работ: | 30.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №934 от 22.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Никитина ул, дом № 15 Б |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 22.03.2018 09:00 - 22.03.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Савинов А.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб Ц.О. до 50 мм |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000237 | Кран шаровый 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 108,31 | 108,31 | 108,31 |
|  | 00000004026 | проволока | кг | 0,300 | 0,300 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,300 | 0,300 | 466,10 | 139,83 | 139,83 |
|  | 00000010515 | отвод Ду 40 | шт | 4,000 | 4,000 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,100 | 0,100 | 78,70 | 7,87 | 7,87 |
|  | 00000011372 | Труба 25х3,2 | кг | 9,500 | 9,500 | 49,00 | 465,50 | 465,50 |
|  | 00000011373 | Труба 32х3,2 | кг | 9,000 | 9,000 | 46,00 | 414,00 | 414,00 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  | **Итого:** | **1 348,51** | **1 348,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 22.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 22.03.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №963 от 26.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Никитина ул, дом № 15 Б |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 26.03.2018 13:00 - 26.03.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011340 | изолента ПХВ (15/20, синий) | шт | 0,200 | 0,200 | 26,45 | 5,29 | 5,29 |
|  | 00-00002096 | Контакты основания (НПН-60) | шт | 3,000 | 3,000 | 51,02 | 153,06 | 153,06 |
|  | **Итого:** | **158,35** | **158,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 26.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 26.03.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |