|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1349 от 20.04.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Никитина ул, дом № 15 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 20.04.2018 09:00 - 20.04.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Лаврова Е.В. (ЖЭУ-8) | Состав исполнителей: | Лаврова Е.В.; Ушанов Ю.Е.;  |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена на многослойные металл-полимерные трубы до 25 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002897 | муфта PPRC PBP 40 -1 1/4Ру10/25  | шт |  | 1,000 | 330,51 |  | 330,51 |
|  | 00000002963 | Муфта ПП 40 | шт |  | 3,000 | 9,32 |  | 27,96 |
|  | 00000008985 | угольник 90гр. PPRC 40 Ру10/25 | шт |  | 4,000 | 27,33 |  | 109,32 |
|  | 00000012220 | Труба PN20 4м. 40 ПП | пог. м |  | 4,000 | 126,70 |  | 506,80 |
|  | 00000012843 | Тройник переходной 40х32х40  | шт |  | 2,000 | 69,00 |  | 138,00 |
|  | 00000012943 | Резьба Ду-32 | шт |  | 1,000 | 12,63 |  | 12,63 |
|  | 00-00002105 | ниппель 40х32 ник. | шт |  | 1,000 | 272,88 |  | 272,88 |
|  | 00-00002251 | муфта PPRC BP 40х1 Ру10/25 | шт |  | 1,000 | 223,73 |  | 223,73 |
|  | 00-00002252 | Ниппель 40х32  | шт |  | 1,000 | 272,03 |  | 272,03 |
|  | **Итого:** |  | **1 893,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 20.04.2018 09:00 | Время окончания работ: | 20.04.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |