|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1830 от 15.05.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Пушкина ул, дом № 29 А | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 15.05.2018 09:00 - 15.05.2018 14:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Лаврова Е.В. (ЖЭУ-8) | | | Состав исполнителей: | | Марусина И.; Бударин А.Ю.; Коверзнев В.И.; | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт (ревизия) запорной арматуры | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000005195 | техпластина ТКМЩ 4 мм | | | кг |  | 0,500 | 84,74 |  | 42,37 |
|  | 00000008305 | болт 16\*70 | | | кг |  | 0,300 | 82,20 |  | 24,66 |
|  | 00-00001939 | Гайка кл.пр.6 М16 | | | кг |  | 0,200 | 105,95 |  | 21,19 |
|  | **Итого:** | | | | | | | |  | **88,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 15.05.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 15.05.2018 14:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |