|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1538 от 14.05.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Профсоюзов ул, дом № 7 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 14.05.2018 09:00 - 14.05.2018 16:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | | | Состав исполнителей: | | Зенкович В.В.; Кабыш М.Н.; Митюро Д.Ю. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (сварочные работы) | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000237 | Кран шаровый 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду15 | | | шт |  | 2,000 | 108,31 |  | 368,30 |
|  | 00-00000456 | Проволока СВ08А ф3 | | | кг |  | 1,000 | 83,90 |  | 60,59 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | | | шт |  | 1,000 | 28,81 |  | 23,73 |
|  | 00000009297 | ацетилен | | | кг |  | 0,200 | 466,10 |  | 93,22 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | | | м3 |  | 0,200 | 78,70 |  | 15,82 |
|  | 00000012415 | Труба 20х2,8 | | | кг |  | 17,000 | 49,00 |  | 833,00 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | | | шт |  | 2,000 | 5,43 |  | 10,18 |
|  | 00-00001454 | Резьба Ду-20 | | | шт |  | 1,000 | 6,70 |  | 6,36 |
|  | **Итого:** | | | | | | | |  | **1 411,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 14.05.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 14.05.2018 16:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |