|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №260 от 25.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Профсоюзов ул, дом № 16 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 25.01.2018 10:00 - 25.01.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 5,000 | 5,000 | 7,97 | 39,85 | 39,85 |
|  | **Итого:** | **39,85** | **39,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 25.01.2018 10:00 | Время окончания работ: | 25.01.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №390 от 09.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Профсоюзов ул, дом № 16 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.02.2018 10:00 - 09.02.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Бойков А.В.; Лаженцев В.Д.; Ермаков С.Ф. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Сбитие наледи |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002567 | лента оградит. красно-белая | шт | 0,150 | 0,150 | 186,47 | 26,06 | 26,06 |
|  | **Итого:** | **26,06** | **26,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.02.2018 10:00 | Время окончания работ: | 09.02.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №440 от 16.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Профсоюзов ул, дом № 16 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 16.02.2018 10:00 - 16.02.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Кабыш М.Н.; Руденок М.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | шт | 1,000 | 1,000 | 28,81 | 23,73 | 23,73 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,100 | 0,100 | 440,70 | 44,07 | 44,07 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,200 | 0,200 | 78,70 | 15,82 | 15,82 |
|  | 00000012943 | Резьба Ду-32 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,63 | 12,62 | 12,62 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | **Итого:** | **99,66** | **99,66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 16.02.2018 10:00 | Время окончания работ: | 16.02.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |