|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №868 от 08.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Пушкина ул, дом № 70 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 08.03.2018 09:00 - 08.03.2018 17:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) | | | Состав исполнителей: | | Хотянцев А.В.; Шинкоренко В.А. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002988 | муфта ч. Ду 15 | | | шт |  | 1,000 | 11,86 |  | 11,86 |
|  | 00-00000456 | Проволока СВ08А ф3 | | | кг |  | 0,200 | 83,90 |  | 16,78 |
|  | 00000009297 | ацетилен | | | кг |  | 0,600 | 466,12 |  | 279,67 |
|  | 00000010761 | кислород технический | | | м3 |  | 0,600 | 85,42 |  | 51,25 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | | | шт |  | 1,000 | 12,97 |  | 12,97 |
|  | 00000012936 | Контргайка чугунная Ду15 | | | шт |  | 1,000 | 5,51 |  | 5,51 |
|  | **Итого:** | | | | | | | |  | **378,04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 08.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 08.03.2018 17:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |