|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №394 от 15.02.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Пушкина ул, дом № 76 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 15.02.2018 09:00 - 15.02.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) | | | Состав исполнителей: | | Шинкоренко В.А.; Хотянцев А.В.; Иванчиков Е.А. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Устранение течи в тех.подпольях | | | | | | | | | | |
|  | Смена вентилей и клапанов до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена сгонов у трубопровода диаметром до 32 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | Обходы подвалов на предмет выявления течей | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт |  | 5,000 | 7,71 |  | 38,55 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | шт |  | 1,000 | 28,81 |  | 28,81 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг |  | 0,550 | 440,67 |  | 242,37 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг |  | 0,150 | 466,13 |  | 69,92 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 |  | 0,700 | 75,34 |  | 52,74 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт |  | 1,000 | 12,97 |  | 12,97 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт |  | 1,000 | 420,00 |  | 420,00 |
|  | **Итого:** | | | | | |  | **865,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 15.02.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 15.02.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

