|  |
| --- |
| фПеречень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Демонтаж фасадного светильника |   |   |   |   |   |
|   | Укрепление поручней перил лестничного марша | Гвозди | кг | 0,2 | 48,70 | 9,74 |
|   | Смена кранов на стояке х/в ф 20  | кран ф 20 | шт | 2 | 214,22 | 428,44 |
|   | Смена сгона на стояке х/в ф 20,25 | сгон ф 20 | шт | 2 | 15,85 | 31,70 |
|   |   | сгон ф 25 | шт | 1 | 26,04 | 26,04 |
|   | Смена кранов на стояке х/в ф 15,25 | кран ф 15 | шт | 2 | 151,19 | 302,38 |
|   |  | кран ф 25 | шт  | 1 | 344,07 | 344,07 |
|   |   | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|   | Смена сгона на стояке х/в ф 15  | сгон ф 15 | шт | 2 | 12,59 | 25,18 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Газосварочные работы по устранению течи х/в подвал, кв. 20 | кислород | м3 | 1,59 | 79,1 | 125,77 |
|   |   | карбид | кг | 12 | 80,51 | 966,12 |
|   |   | проволока сварочная | кг | 0,3 | 62,92 | 18,88 |
|   | Смена тр/провода х/в |  Труба ф 25 | кг | 3 | 36,44 | 109,32 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |   |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **2389,77** |
|  |  | лампа лон | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | Моющее средство | шт | 1 | 61,02 | 61,02 |
|  |  | известь | кг | 6,5 | 11,76 | 76,44 |
|  |  | кисть 50 | шт | 1 | 35,2 | 35,20 |
|  |  | мешок | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | Заблиновка дома | техпластина | кг | 1 | 69,92 | 69,92 |
|   |   | железо | кг | 3 | 33,48 | 100,44 |
|   | Подготовка к заблиновке дома | болтф 16 | кг | 0,66 | 89,83 | 59,29 |
|   |   | гайка ф 16 | кг | 0,23 | 99,15 | 22,80 |
|   | Смена крана х/в | кран ф15 | шт | 1 | 112,71 | 112,71 |
|   | Смена крана г/в | кран ф20 | шт | 1 | 184,15 | 184,15 |
|   |   | лен сантехнический | кг  | 0,04 | 213,55 | 8,54 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   | **15,3** |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **557,85** |
|  |  | лампа лон | шт | 7 | 8,47 | 59,29 |
|  |  | мыло | шт | 1 | 13,14 | 13,14 |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галанов Н.С. |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |  |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  |
|   | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль черная | кг | 7,5 | 84,75 | 635,63 |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |  |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **635,63** |  |
|  |  | патрон | шт | 1 | 15,93 | 15,93 |  |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |  |
|  |  | лампа лон | шт | 9 | 7,71 | 69,39 |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | Снятие показаний общедомовых счетчиков  |   |   |   |   |   |
|   | Ремонт лавочек | брус | м/п | 4 | 62,14 | 248,56 |
|   |   | гвозди | кг | 0,1 | 48,7 | 4,87 |
|   | ремонт песочницы | гвозди | кг | 0,15 | 48,7 | 7,31 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **15,3** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **260,74** |
|  |  | мешок | шт | 4 | 10,67 | 42,68 |
|  |  | лампа лон | шт | 9 | 7,71 | 69,39 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | Снятие показаний общедомовых счетчиков  |   |   |   |   |   |
|   | заполнение дома |   |   |   |   |   |
|   | опрессовка дома |   |   |   |   |   |
|   | смена вентиля х/в 3п | кран 15 | шт | 1 | 121,97 | 121,97 |
|   |   | вентиль 20 | шт | 1 | 214,22 | 214,22 |
|   |   | резьба 20 | шт | 2 | 6,16 | 12,32 |
|   |   | резьба 15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|   |   | сгон 20 | шт | 1 | 15,85 | 15,85 |
|   | демонтаж, монтаж элеваторного узла 2п | техпластина  | кг | 1 | 83,54 | 83,54 |
|   | г/свар работы по устран течи х/в ,г/в,кв 11,84,3п | карбид | кг | 1,4 | 83,68 | 117,15 |
|   |   | кислород | м3 | 0,8 | 79,1 | 63,28 |
|   |   | пров свар | кг | 0,12 | 68,65 | 8,24 |
|   |   | набивка | кг | 0,3 | 244,91 | 73,47 |
|   | окраска лавочки  | эмаль | кг | 4 | 88,52 | 354,08 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **6,1** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **1069,06** |
|  |  | эл лампа | шт | 2 | 7,72 | 15,44 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |