|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Подготовка дома к отопительному сезону | болт | кг | 0,7 | 89,83 | 62,88 |
|   |   | гайка | кг | 0,2 | 99,15 | 19,83 |
|   | смена вентиля по х/в | вентиль 15 | шт | 1 | 149,44 | 149,44 |
|  |   | лен | кг | 0,01 | 213,55 | 2,14 |
|  | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,7** |  |   |   |
|  |   | **ИТОГО:** |   |   |   | 234,29 |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю.А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЛухменеваЮ.А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шинкоренко В.А. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Подготовка дома к отопительному сезону | тех. пластина | кг | 0,2 | 83,54 | 16,708 |
|   | Прочистка канализации | сальниковая набивка | кг | 0,1 | 244,91 | 24,491 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **41,20** |
|  |  | изолента | шт | 0,25 | 26,44 | 6,61 |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | лампа лон | шт | 7 | 8,47 | 59,29 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкоренко В. А. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Промывка и опрессовка системы ц.о. |   |   |   |   |   |
|   | Заполнение системы ц. о. |   |   |   |   |   |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,7** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **0,00** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкоренко В. А. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | г/сварочные работы по кстр. Течи х/в  | карбид | кг | 1 | 83,68 | 83,68 |
|   |   | кислород | м3 | 0,7 | 79,1 | 55,37 |
|   |   | св. проволока | кг | 0,1 | 68,65 | 6,865 |
|   |   | труба 20 | кг | 3 | 35,6 | 106,8 |
|   |   | труба 20 | кг | 0,8 | 35,00 | 28 |
|   | смена отвода 20 х/в | отвод 20 | шт | 1 | 23,73 | 23,73 |
|   | смена резьбы 20 х/в | резьба 20 | шт | 2 | 6,16 | 12,32 |
|   | смена сгона 15 х/в | сгон 15 | шт | 1 | 12,59 | 12,59 |
|   | смена крана 20 х/в | кран 20 | шт | 1 | 214,22 | 214,22 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **543,58** |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 4 | 7,72 | 30,88 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкоренко В. А. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: И. О. начальника ЖЭУ - 29**  |
|  | **Тихонова Г. В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за сентябрь 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,7** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   |  |
|  |  | Лампа лон | шт | 3 | 7,29 | 21,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ломакин С. Н. |  |  |  |  |