|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Перенос проводки на фасаде МКД с привлечением автовышки |   |   |   |   |   |
|   | Смена крана х/в ф 20 | кран ф 20 | шт | 1 | 214,22 | 214,22 |
|   | Смена резьбы х/в ф20 | резьба ф 20 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|   | Смена крана х/в ф 20,25 | кран ф 20 | шт  | 1 | 188,9 | 188,90 |
|   |   | кран ф 25 | шт | 2 | 344,07 | 688,14 |
|   |   | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|   | смена резьбы х/в ф 25,15 | резьба25 | шт | 3 | 8,48 | 25,44 |
|   |   | резьба ф 15 | шт | 2 | 4,94 | 9,88 |
|   | Газосварочные работы по устранению течи х/в | кислород | м3 | 0,9 | 79,10 | 71,19 |
|   |   | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 |
|   |   | проволока сварочная | кг | 0,1 | 62,92 | 6,29 |
|   | Смена тр/провода х/в | труба ф 25 | кг | 17,2 | 36,44 | 626,77 |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |   |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |  5,5 |   | **2091,46** |
|  |  | лампа лон | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | кисть 75 | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |
|  |  | мешок | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Ремонт канализационного лежака ф 160 | труба канализ. Ф 160 | шт | 6 | 453,60 | 2721,60 |
|   | Смена резьбы на стояке х/в | резьба ф 25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|   | Замена вентиля на стояке х/в | вентиль ф 25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|   |   | лен сантехнический | кг  | 0,01 | 213,55 | 2,14 |
|   | Г/сварочные работы по устранению течи | кислород | м3 | 0,6 | 79,1 | 47,46 |
|   |   | карбид | кг  | 3 | 80,51 | 241,53 |
|   |   | проволока сварочная | кг  | 0,4 | 62,93 | 25,17 |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | Снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | Чистка козьрьков |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |  |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **3375,84** |
|  |  | лампа лон | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  | перчатки | пара | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | диск обр. | шт | 1 | 25 | 25,00 |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |  |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  |
|   | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль черная | кг | 1,5 | 69,49 | 104,24 |  |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |  |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |  |
|   | Снятие показания водомера |   |   |   |   |   |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   | **5,5** |   |   |  |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **104,24** |  |
|  |  | перчатки | шт | 2 | 13,56 | 27,12 |  |
|  |  | лампа лон | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29  |
|  | Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | г/сварочные работы по устр течи х/в и г/в | карбид | кг | 6 | 83,67 | 502,02 |
|   |   | кислород | м3 | 1,2 | 79,09 | 94,91 |
|   |   | св. проволока | кг | 0,2 | 68,64 | 13,73 |
|   |   | прямая 26\*1 | шт | 1 | 303 | 303,00 |
|   |   | прямая 26\*26 | шт | 1 | 459 | 459,00 |
|   | смена крана 25 по х/в | кран 25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|   | смена сгона 25 по х/в | сгон 25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|   |   | муфта 25 | шт | 1 | 13,98 | 13,98 |
|   |   | к/гайка 25 | шт | 1 | 5,95 | 5,95 |
|   | смена лежака по г/воде | муфта 50 | шт | 7 | 16,19 | 113,33 |
|   |   | уголок 50 | шт | 2 | 15,83 | 31,66 |
|   |   | тройник 50 | шт | 1 | 38,14 | 38,14 |
|   |   | труба пп 50 | м/п | 40 | 218,64 | 8745,60 |
|   |   | муфта 50\*40 | шт | 2 | 78,12 | 156,24 |
|   |   | муфта раз. Н.р. | шт | 1 | 353,85 | 353,85 |
|   |   | сгон 40 | шт | 2 | 43,16 | 86,32 |
|   |   | сгон 40 | шт | 2 | 58,07 | 116,14 |
|   |   | кран 50 | шт | 2 | 932,12 | 1864,24 |
|   | ремонт рамы | гвозди | кг | 0,1 | 48,7 | 4,87 |
|  | Промывка и опрессовка системы ц.о. |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение системы ц. о. |  |  |  |  |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **13258,78** |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Амелина Н. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | ремонт канализац стояка | муфта 50 | шт | 1 | 50 | 50,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,5** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **50,00** |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | выключатель | шт | 1 | 30,44 | 30,44 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. |  |  |  |  |