|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 83 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Смена сгона 25 х/в | сгон ф25 | шт | 1 | 26,04 | 26,04 |
|  |  | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  | **12,6** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **28,18** |
|  |  | лампа лон | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | кисть 60 | шт | 1 | 38,14 | 38,14 |
|  |  | мешок | шт | 2 | 11,02 | 22,04 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 83 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Замена вентилей г/в,х/в на кв. 21 на вводе | кран ф 15 | шт | 2 | 112,71 | 225,42 |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону | болт | шт | 4 | 9,30 | 37,20 |
|  |  | гайка | шт | 4 | 3,83 | 15,32 |
|  |  | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,55 | 2,14 |
|  | Заблиновка дома | техпластина | кг | 0,2 | 69,92 | 13,98 |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  |
|  | Чистка козырьков |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **294,06** |
|  |  | лампа лон | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  | перчатки | пара | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 83 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 | | |  |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль черная | кг | 1,5 | 69,49 | 104,24 |  |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показания водомера |  |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  | **5,5** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **104,24** |  |
|  |  | перчатки | шт | 2 | 13,56 | 27,12 |  |
|  |  | кисть | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |  |
|  |  | лампа лон | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. | | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 83 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | смена канализ. Стояка кв. 33 | труба 110 | шт | 1 | 187,64 | 187,64 |
|  |  | муфта 110 | шт | 1 | 38,16 | 38,16 |
|  | ремонт рамы | гвозди | кг | 0,1 | 48,7 | 4,87 |
|  | ремонт дверной коробки | гвозди | кг | 0,2 | 48,7 | 9,74 |
|  | Промывка и опрессовка системы ц.о. |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение системы ц.о. |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **240,41** |
|  |  | мешок | шт | 3 | 10,67 | 32,01 |
|  |  | диск | шт | 1 | 23 | 23,00 |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Амелина Н. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Пушкина, д. 83 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | изоляция тр/провода | стеклоткань | м | 10 | 29,66 | 296,60 |
|  | прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | смена канализац трубы 2п | труба 160 | шт | 1 | 512,3 | 512,30 |
|  | проверка на прогрев отопит приборов |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **5,5** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **808,90** |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |