|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1646 от 18.05.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Пушкина ул, дом № 44 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 18.05.2018 09:00 - 18.05.2018 14:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Зенкович В.В.; Митюро Д.Ю.; Кабыш М.Н. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002990 | муфта ч. Ду 25 | шт |  | 2,000 | 23,05 |  | 42,38 |
|  | 00-00000456 | Проволока СВ08А ф3 | кг |  | 0,200 | 83,90 |  | 12,12 |
|  | 00000004773 | сгон ДУ 25 | шт |  | 2,000 | 28,82 |  | 47,46 |
|  | 00000009153 | отвод Ду 25 | шт |  | 2,000 | 32,21 |  | 64,42 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг |  | 0,300 | 466,10 |  | 139,83 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 |  | 0,500 | 78,70 |  | 39,55 |
|  | 00-00001577 | Контргайка черн Ду25 | шт |  | 2,000 | 10,64 |  | 20,34 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт |  | 1,000 | 399,00 |  | 399,00 |
|  | **Итого:** |  | **765,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 18.05.2018 09:00 | Время окончания работ: | 18.05.2018 14:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

