|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №3 от 07.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Рылеева ул, дом № 15 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 07.01.2018 08:00 - 07.01.2018 13:00 |
|  | Ответственный: | Протасова Е.Н. (ЖЭУ-15) | Состав исполнителей: | Бурыкин В.В.; Дунин Н.Ф.; Тюкаев И.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Временная заделка свищей |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 2,000 | 2,000 | 7,71 | 15,42 | 15,42 |
|  | 00000004778 | сгон Ду20 | шт | 1,000 | 1,000 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 1,200 | 1,200 | 440,68 | 528,82 | 528,82 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,500 | 1,500 | 75,33 | 113,00 | 113,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,300 | 0,300 | 68,31 | 20,49 | 20,49 |
|  | **Итого:** | **691,63** | **691,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 07.01.2018 08:00 | Время окончания работ: | 07.01.2018 13:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |