|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №968 от 27.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/2 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 27.03.2018 09:00 - 27.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | | | Состав исполнителей: | | Божко М.А.; Зайчиков А.М.; Бекин Е.В.; Бекин С.В.; Сидоров Н.Н. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена внутренних полиэтиленовых канализационных труб до 100 мм | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011089 | лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 5,000 | 5,000 | 7,71 | 38,55 | 38,55 |
|  | 00-00001931 | Труба с раструбом ПП 110х2000 | шт | 3,000 | 3,000 | 268,64 | 805,92 | 805,92 |
|  | 00-00001983 | Круг мет.125х1,0х22 | шт | 2,000 | 2,000 | 14,00 | 28,00 | 28,00 |
|  | **Итого:** | | | | | | **872,47** | **872,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 27.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 27.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №990 от 28.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/2 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 28.03.2018 09:00 - 28.03.2018 12:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | | | Состав исполнителей: | | Божко М.А.; Бекин С.В.; Бекин Е.В.; Селютин К.С. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Зачеканка раструбов | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001832 | цемент 50кг | кг | 15,000 | 15,000 | 5,96 | 89,40 | 89,40 |
|  | **Итого:** | | | | | | **89,40** | **89,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 28.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 28.03.2018 12:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №95 от 24.01.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/2 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 24.01.2018 15:00 - 24.01.2018 15:30 | | | |
|  | Ответственный: | | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | | | Состав исполнителей: | | Пономарёв А.Е. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Смена ламп накаливания | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 10,000 | 10,000 | 7,97 | 79,70 | 79,70 |
|  | **Итого:** | | | | | | **79,70** | **79,70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 24.01.2018 15:00 | | | Время окончания работ: | | 24.01.2018 15:30 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №794 от 13.03.2018** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: | | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/2 | | | | | | | | |
|  |  |  | (Адрес) | | | | | | | | |
|  | Причина вызова: | |  | | | | | | | | |
|  | Категория работ: | | Текущий ремонт | | | Время, удобное для заказчика: | | 13.03.2018 09:00 - 13.03.2018 11:00 | | | |
|  | Ответственный: | | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | | | Состав исполнителей: | | Божко М.А.; Кулаков В.И.; Бекин С.В. | | | |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) | | |  |  | (ФИО исполнителей) | | | |
|  | Признаки неисправности: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** | | | | | | | | | | |
|  | Очистка кровли от снега. | | | | | | | | | | |
|  | Удаление воздушных пробок | | | | | | | | | | |
|  | Очистка подвальных и чердачный помещений от мусора | | | | | | | | | | |
|  | Обходы подвалов на предмет выявления течей | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется исполнителем) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | **Итого:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | | 13.03.2018 09:00 | | | Время окончания работ: | | 13.03.2018 11:00 | | | |
|  | Оценка выполнения работ: | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) | | | | | | | |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** | | |  | | | **Заказчик:** | |  | | |  |
|  |  |  | (подпись) | | |  |  | (подпись) | | |  |
|  | М.П. | | | | | | | | | | | |