|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №889 от 21.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/4 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 21.03.2018 12:00 - 21.03.2018 14:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Божко М.А.; Минарченко О.В.; Зайчиков А.М. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Обходы подвалов на предмет выявления течей |
|  | Удаление воздушных пробок |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000011089 | лампа ЛОН (60 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 10,000 | 10,000 | 7,71 | 77,10 | 77,10 |
|  | **Итого:** | **77,10** | **77,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 21.03.2018 12:00 | Время окончания работ: | 21.03.2018 14:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №34 от 12.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/4 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 12.01.2018 09:00 - 12.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Сидоров Н.Н.; Минарченко О.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов до 20 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000001668 | Карбид кальция | кг | 3,000 | 3,000 | 83,68 | 251,04 | 251,04 |
|  | 00000002382 | круг отрезной 230х2,5х22 | шт | 4,000 | 4,000 | 45,42 | 181,68 | 181,68 |
|  | 00000009010 | перчатки х/б с ПВХ | пар | 2,000 | 2,000 | 11,02 | 22,04 | 22,04 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 75,33 | 37,67 | 37,67 |
|  | 00000012415 | Труба 20х2,8 | кг | 10,000 | 10,000 | 49,00 | 490,00 | 490,00 |
|  | 00-00001628 | Кран шаровый 11Б27П Ду15 | шт | 2,000 | 2,000 | 110,17 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00-00001629 | Кран шаровый 11Б27П Ду20 | шт | 2,000 | 2,000 | 161,02 | 322,04 | 322,04 |
|  | **Итого:** | **1 524,81** | **1 524,81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 12.01.2018 09:00 | Время окончания работ: | 12.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №608 от 27.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/4 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 27.02.2018 13:00 - 27.02.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Божко М.А.; Сидоров Н.Н.; Минарченко О.В.; Кулаков В.И.; Кузнецов Н.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Осмотр и обслуживание прибора учета ХВС; ГВС |
|  | Осмотр на предмет засора дворовой канализации |
|  | Врезка в действующие внутренние сети Ц.О., водоснабжения |
|  | Смена вентилей и клапанов до 20 мм |
|  | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб ХВС, ГВС 100 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000001668 | Карбид кальция | кг | 3,000 | 3,000 | 80,51 | 241,53 | 241,53 |
|  | 00-00000456 | Проволока СВ08А ф3 | кг | 0,200 | 0,200 | 60,59 | 12,12 | 12,12 |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,100 | 0,100 | 62,00 | 6,20 | 6,20 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,200 | 0,200 | 76,98 | 15,40 | 15,40 |
|  | 00000012415 | Труба 20х2,8 | кг | 9,000 | 9,000 | 49,00 | 441,00 | 441,00 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 2,000 | 2,000 | 137,00 | 274,00 | 274,00 |
|  | **Итого:** | **990,25** | **990,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 27.02.2018 13:00 | Время окончания работ: | 27.02.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №786 от 12.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/4 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 12.03.2018 13:00 - 12.03.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Божко М.А.; Кулаков В.И.; Кузнецов Н.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Очистка козырьков подъездов от травы, наледи |
|  | Очистка кровли от снега. |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | **Итого:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 12.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 12.03.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №798 от 13.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 66/4 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 13.03.2018 13:00 - 13.03.2018 14:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Божко М.А.; Кулаков В.И.; Минарченко О.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Удаление воздушных пробок |
|  | Очистка кровли от снега. |
|  | Обходы подвалов на предмет выявления течей |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | **Итого:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 13.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 13.03.2018 14:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |