|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №16 от 09.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Тельмана ул, дом № 70 А |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.01.2018 09:00 - 09.01.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Целикова О.Л. (ЖЭУ-24) | Состав исполнителей: | Бекин С.В.; Сидоров Н.Н. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Перегруппировка секций старых радиаторов до 160 кг |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000001668 | Карбид кальция  | кг | 2,000 | 2,000 | 83,68 | 167,36 | 167,36 |
|  | 00-00000549 | Резьба короткая Ду 80 | шт | 1,000 | 1,000 | 123,56 | 123,56 | 123,56 |
|  | 00000009010 | перчатки х/б с ПВХ  | пар | 2,000 | 2,000 | 11,02 | 22,04 | 22,04 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 75,33 | 37,67 | 37,67 |
|  | 00000012256 | Пробка радиаторная чугун. 32 х 20 мм. | шт | 1,000 | 1,000 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
|  | **Итого:** | **404,63** | **404,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.01.2018 09:00 | Время окончания работ: | 09.01.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |