|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №650 от 27.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 52 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 27.02.2018 09:00 - 27.02.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Гудова Л.П.; Занкин А.Г.; Перчак С.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002989 | муфта ч. Ду 20 | шт | 1,000 | 1,000 | 18,81 | 23,00 | 23,00 |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,020 | 0,020 | 62,00 | 1,24 | 1,24 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 1,000 | 1,000 | 466,10 | 466,10 | 466,10 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 78,69 | 79,10 | 79,10 |
|  | 00000012937 | Контргайка чугунная Ду20 | шт | 1,000 | 1,000 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,43 | 5,09 | 5,09 |
|  | 00-00001587 | Сгон Ду 20 | шт | 1,000 | 1,000 | 17,80 | 16,00 | 16,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,100 | 0,100 | 68,30 | 6,83 | 6,83 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг  | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | 00-00001849 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 20 рычаг  | шт | 1,000 | 1,000 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
|  | **Итого:** | **961,36** | **961,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 27.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 27.02.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |