|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №75 от 09.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.01.2018 09:30 - 09.01.2018 11:30 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Перчак С.В.; Руденок М.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000002988 | муфта ч. Ду 15 | шт | 1,000 | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | 00000012936 | Контргайка чугунная Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | **171,76** | **171,76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.01.2018 09:30 | Время окончания работ: | 09.01.2018 11:30 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №97 от 24.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 24.01.2018 13:00 - 24.01.2018 14:30 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Руденок М.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | **137,00** | **137,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 24.01.2018 13:00 | Время окончания работ: | 24.01.2018 14:30 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №221 от 31.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 31.01.2018 08:30 - 31.01.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Слободянюк Ю.П.; Руденок М.В.; Занкин А.Г. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена на многослойные металл-полимерные трубы до 20 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000272 | Муфта PPRC PBP 32-1 Ру10/25 | шт | 1,000 | 1,000 | 199,14 | 199,14 | 199,14 |
|  | 00-00000275 | Тройник PPRC 32-20-32 | шт | 6,000 | 6,000 | 16,70 | 100,20 | 100,20 |
|  | 00000002888 | муфта PPRC PHP 32-1 Ру10/25 | шт | 1,000 | 1,000 | 251,27 | 251,27 | 251,27 |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,68 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00-00000813 | труба PN20 4м. 20х3,4 | м | 4,000 | 4,000 | 23,63 | 94,52 | 94,52 |
|  | 00000008553 | угольник 90гр. PPRC 32 Ру10/25 | шт | 3,000 | 3,000 | 9,61 | 28,83 | 28,83 |
|  | 00000009271 | заглушка PPRC 32 | шт | 1,000 | 1,000 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | 00000010849 | угольник 90гр. PPRC 20 | шт | 8,000 | 8,000 | 3,39 | 27,12 | 27,12 |
|  | 00000012521 | Кран PPRC 20 Ру10/25 шар | шт | 7,000 | 7,000 | 154,24 | 1 079,68 | 1 079,68 |
|  | 00000012942 | Резьба Ду-25 | шт | 2,000 | 2,000 | 7,63 | 15,26 | 15,26 |
|  | 00-00001850 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду 25 рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | 00-00001893 | Труба PN20 4м. 32х5,4 | м | 16,000 | 16,000 | 75,70 | 1 211,20 | 1 211,20 |
|  | 00-00001940 | Муфта ПП 32\* | шт | 4,000 | 4,000 | 5,93 | 23,72 | 23,72 |
|  | 00-00001943 | Муфта комб н/р 20х1/2 ПП | шт | 6,000 | 6,000 | 33,90 | 203,40 | 203,40 |
|  | **Итого:** | **3 881,88** | **3 881,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 31.01.2018 08:30 | Время окончания работ: | 31.01.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №222 от 31.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 31.01.2018 13:20 - 31.01.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Руденок М.В.; Слободянюк Ю.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 76,98 | 76,98 | 76,98 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,300 | 0,300 | 68,31 | 20,49 | 20,49 |
|  | **Итого:** | **97,47** | **97,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 31.01.2018 13:20 | Время окончания работ: | 31.01.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №265 от 26.01.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 26.01.2018 13:00 - 26.01.2018 15:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 4,000 | 4,000 | 7,97 | 31,88 | 31,88 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,200 | 0,200 | 26,44 | 5,29 | 5,29 |
|  | 00000006132 | шайба М6 | шт | 6,000 | 6,000 | 1,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | 00000008489 | гайка М6 оцинк. | кг | 0,005 | 0,005 | 175,00 | 0,88 | 0,88 |
|  | 00000011760 | Автом. выкл. ВА 47-29 ИЭК (16А, 4,5кА, 1Р, С) | шт | 1,000 | 1,000 | 70,68 | 70,68 | 70,68 |
|  | 00-00001437 | Болт М 6х30 с ш/гр. цинк. | шт | 2,000 | 2,000 | 1,95 | 3,90 | 3,90 |
|  | **Итого:** | **119,83** | **119,83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 26.01.2018 13:00 | Время окончания работ: | 26.01.2018 15:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №297 от 07.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 07.02.2018 09:00 - 07.02.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Руденок М.В.; Занкин А.Г. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008088 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 440,66 | 220,34 | 220,34 |
|  | 00000010761 | кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 75,33 | 76,98 | 76,98 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,97 | 15,00 | 15,00 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,200 | 0,200 | 68,30 | 13,66 | 13,66 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | **462,98** | **462,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 07.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 07.02.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №306 от 09.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 09.02.2018 09:00 - 09.02.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Перчак С.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,005 | 0,005 | 62,00 | 0,31 | 0,31 |
|  | 00-00001848 | Кран шаровый 11б27п1 муфт Ду15рычаг | шт | 1,000 | 1,000 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
|  | **Итого:** | **137,31** | **137,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 09.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 09.02.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №701 от 05.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 05.03.2018 09:00 - 05.03.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Перчак С.В.; Занкин А.Г. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов диаметром 50 мм |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000004775 | сгон ДУ 40 | шт | 1,000 | 1,000 | 50,42 | 50,42 | 50,42 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,500 | 0,500 | 466,10 | 233,05 | 233,05 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 1,000 | 1,000 | 78,69 | 78,69 | 78,69 |
|  | 00000011856 | труба 57х3,5 | кг | 46,040 | 46,040 | 45,00 | 2 071,80 | 2 071,80 |
|  | 00000012112 | труба 57х4,5 | кг | 5,960 | 5,960 | 35,00 | 208,60 | 208,60 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,20 | 3,41 | 3,41 |
|  | 00-00002035 | Кран шаровый 25 | шт | 1,000 | 1,000 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | **Итого:** | **2 995,97** | **2 995,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 05.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 05.03.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №702 от 05.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 05.03.2018 09:00 - 05.03.2018 11:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Перчак С.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00001247 | Прямая 26х1 ц/н лат | шт | 1,000 | 1,000 | 84,21 | 84,21 | 84,21 |
|  | **Итого:** | **84,21** | **84,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 05.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 05.03.2018 11:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №730 от 06.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 06.03.2018 09:00 - 06.03.2018 12:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Перчак С.В. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Врезка в действующие внутренние сети Ц.О., водоснабжения |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000237 | Кран шаровый 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду15 | шт | 2,000 | 2,000 | 108,31 | 216,62 | 216,62 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,300 | 0,300 | 466,10 | 139,83 | 139,83 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,500 | 0,500 | 78,70 | 39,35 | 39,35 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
|  | 00-00001453 | Резьба Ду-15 | шт | 1,000 | 1,000 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,40 | 3,42 | 3,42 |
|  | **Итого:** | **417,61** | **417,61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 06.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 06.03.2018 12:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №822 от 15.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 15.03.2018 13:00 - 15.03.2018 16:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Савинов А.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |
|  | Устранение течи в тех.подпольях |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000008023 | лен 200гр. | шт | 0,100 | 0,100 | 62,00 | 6,20 | 6,20 |
|  | 00000009297 | ацетилен | кг | 0,200 | 0,200 | 466,10 | 93,22 | 93,22 |
|  | 00000011319 | Кислород технический | м3 | 0,100 | 0,100 | 78,70 | 7,87 | 7,87 |
|  | 00000011784 | Сгон Ду15 | шт | 1,000 | 1,000 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
|  | 00-00001791 | проволока СВ08 рубленая ф3 | кг | 0,050 | 0,050 | 68,20 | 3,41 | 3,41 |
|  | **Итого:** | **123,67** | **123,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 15.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 15.03.2018 16:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №837 от 13.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 13.03.2018 13:00 - 13.03.2018 14:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Картавенко С.П. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена выключателей |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000667 | Изолента ПХВ (15/20, зеленый) | шт | 0,100 | 0,100 | 26,50 | 2,65 | 2,65 |
|  | 00000012500 | Выключатель Wessen ХИТ (1-кл скр. уст.) | шт | 1,000 | 1,000 | 34,24 | 34,24 | 34,24 |
|  | 00-00002080 | Диод | шт | 1,000 | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | **Итого:** | **51,89** | **51,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 13.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 13.03.2018 14:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №975 от 27.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 27.03.2018 09:00 - 27.03.2018 17:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Занкин А.Г.; Руденок М.В.; Савинов А.А. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000173 | Тройник перех. 32х20х32 ПП | шт | 6,000 | 6,000 | 12,00 | 72,00 | 72,00 |
|  | 00-00000273 | Муфта PPRC PHP 20-1/2 Ру 10/25 | шт | 7,000 | 7,000 | 94,92 | 664,44 | 664,44 |
|  | 00-00001078 | Кран шаровый ПП Ду 20 | шт | 5,000 | 5,000 | 91,00 | 455,00 | 455,00 |
|  | 00000011391 | заглушка 32 ПП | шт | 1,000 | 1,000 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | 00-00001873 | Угол ПП 90" 32 | шт | 6,000 | 6,000 | 11,00 | 66,00 | 66,00 |
|  | 00-00001888 | Труба 20 4м. гор. вода армир. с ал. фольгой PN25 20х3,4м | м | 4,000 | 4,000 | 51,35 | 205,40 | 205,40 |
|  | 00-00001940 | Муфта ПП 32\* | шт | 4,000 | 4,000 | 5,93 | 23,72 | 23,72 |
|  | 00-00001949 | Отвод PPRC 20/90 | шт | 10,000 | 10,000 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 00-00002142 | Труба ПП 32(4м) РУ20 | м | 20,000 | 20,000 | 82,00 | 1 640,00 | 1 640,00 |
|  | 00-00002143 | Муфта ПП 32\* | шт | 5,000 | 5,000 | 7,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | **Итого:** | **3 215,66** | **3 215,66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 27.03.2018 09:00 | Время окончания работ: | 27.03.2018 17:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №1041 от 20.03.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 20.03.2018 13:00 - 20.03.2018 14:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Амелина Т.А.; Ермаков С.Ф. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Навеска замка (применительно) |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00000009833 | замок ВС | шт | 1,000 | 1,000 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
|  | **Итого:** | **143,00** | **143,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 20.03.2018 13:00 | Время окончания работ: | 20.03.2018 14:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МУП "Жилкомсервис" Володарского района г.Брянска** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАРЯД-ЗАКАЗ №412 от 13.02.2018** |  |
|  |  |
|  | Заказчик: | Брянск г, Володарского ул, дом № 58 |
|  |  |  | (Адрес) |
|  | Причина вызова: |  |
|  | Категория работ: | Текущий ремонт | Время, удобное для заказчика: | 13.02.2018 09:00 - 13.02.2018 10:00 |
|  | Ответственный: | Зенкович В.В. (ЖЭУ-19) | Состав исполнителей: | Байков А.В.; Сидоров В.И. |
|  |  |  | ( ФИО диспетчера) |  |  | (ФИО исполнителей) |
|  | Признаки неисправности: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполненные работы:** |
|  | Смена ламп накаливания |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
|  | (заполняется исполнителем) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество (план)** | **Количество (факт)** | **Цена** | **Сумма (план)** | **Сумма (факт)** |
|  | 00-00000143 | Лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В) | шт | 7,000 | 7,000 | 7,71 | 53,97 | 53,97 |
|  | 00000001521 | изолента ПХВ | шт | 0,300 | 0,300 | 26,43 | 7,93 | 7,93 |
|  | **Итого:** | **61,90** | **61,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала работ: | 13.02.2018 09:00 | Время окончания работ: | 13.02.2018 10:00 |
|  | Оценка выполнения работ: |  |
|  |  |  |  | (заполняется заказчиком) |
|  | Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. |
|  | Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель:** |  | **Заказчик:** |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |