|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Смена крана ф15 х/в | кран ф 15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|   | Смена резьбы ф 15 х/в | резьба ф 15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|   | Смена крана ф 25 х/в | кран ф 25 | шт | 1 | 344,07 | 344,07 |
|   | Смена резьбы ф25 х/в | резьба ф 25 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|   |   | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|   | Г/сварочные работы по устранению течи в подвале х/в | кислород | м3 | 0,9 | 79,1 | 71,19 |
|   | Проверка подвала на наличие течи | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 |
|   | Прочистка канализации | проволока сварочная | кг | 0,2 | 62,92 | 12,58 |
|   | Смена тр/провода х/в | Труба ф 25 | кг | 3 | 36,44 | 109,32 |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **966,37** |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Заблиновка дома | техпластина | кг | 0,4 | 69,92 | 27,97 |
|   | Подготовка к дома к отоп. Сезону | болт | шт | 4 | 9,3 | 37,20 |
|   |   | гайка | шт | 4 | 3,83 | 15,32 |
|   |   | болтф 16 | кг | 0,28 | 89,83 | 25,15 |
|   |   | гайка ф 16 | кг | 0,1 | 99,15 | 9,92 |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снатие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **115,56** |
|  |  | светильник | шт | 1 | 58,14 | 58,14 |
|  |  | лампа лон | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  | порошок | шт | 1 | 42,37 | 42,37 |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |  |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  |
|   | Подготовка ТУ | эмаль | кг | 3 | 84,75 | 254,25 |  |
|   |   | тех.пластина | кг | 0,4 | 83,54 | 33,42 |  |
|   | Промывка и опрессовка ц.о. дома |   |   |   |   |   |  |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |  |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |  |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |  |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |  |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **287,67** |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |  |
|  |  | лампа лон | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никулина И. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июль 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снатие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | ремонт лавочек | брус | м/п | 4 | 62,14 | 248,56 |
|   |   | гвозди | кг | 0,1 | 48,7 | 4,87 |
|   | ремонт мягкой кровли кв.15,16 | линокром | м2 | 140 | 74,43 | 10420,20 |
|   |   | пропан | л | 35 | 25,42 | 889,70 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,6** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **11563,33** |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лухменева Ю. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |

 Кровельщик Поляков И.Л.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Володарского, д. 66 А |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | проверка на прогрев отопит приборов |   |   |   |   |   |
|   | снатие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | ремонт мягкой кровли в 1слой кв 13,14,15,16 | линокром | м2 | 174 | 74,44 | 12952,56 |
|   | ремонт мягкой кровли в 2слоя кв 15,16 | линокром | м2 | 107 | 74,44 | 7965,08 |
|   |   | пропан | л | 95 | 25,43 | 2415,85 |
|   |   | пропан по акту | л | 45 | 25,43 | 1144,35 |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |  |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **24477,84** |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |