|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Валка дерева, вывоз с привлечением автовышки |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение опалубки под ступень пескоцементным раствором | Цемент | кг | 25 | 4,58 | 114,50 |
|  | Ремонт ограждения палисада (правка, сваривание) | Электроды | кг | 0,4 | 72,46 | 28,98 |
|  | Смена вентиля 25 х/в | вентиль ф 25 | шт | 1 | 344,07 | 344,07 |
|  |  | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|  | Смена сгона 25 х/в | сгон ф 25 | шт | 1 | 26,04 | 26,04 |
|  | Газосварочные работы по устранению течи х/в | кислород | м3 | 0,9 | 79,10 | 71,19 |
|  |  | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 |
|  |  | проволока | кг | 0,1 | 62,92 | 6,29 |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **834,74** |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | кисть 50 | шт | 1 | 35,2 | 35,20 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. | | |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | | |  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | за май 2017 | | | | № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма | |  | Смена резьбы | резьба ф 25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 | |  | Смена т/провода х/в | труба металл. Ф 25 | кг | 5 | 39,80 | 199,00 | |  | Г/сварочные работы | кислород | м3 | 0,6 | 79,10 | 47,46 | |  |  | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 | |  |  | проволока сварочная | кг | 0,4 | 62,93 | 25,17 | |  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  | |  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  | |  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  | |  | Чистка козырьков |  |  |  |  |  | |  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  | **11** |  |  | |  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **521,64** | |  |  | лампа лон | шт | 2 | 8,47 | 16,94 | |  |  | перчатки | пара | 1 | 13,56 | 13,56 | |  |  |  |  |  |  |  | | Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  | | Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  | | Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. | | |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |  | |  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | за июнь 2017 | | |  | | № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  | |  | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль черная | шт | 1,5 | 69,49 | 104,24 |  | |  | Замена сгона 25 | сгон ф25 | шт | 1 | 26,10 | 26,10 |  | |  | Газосварочные работы х/в | карбид | кг | 3 | 83,68 | 251,04 |  | |  |  | кислород | м3 | 0,6 | 79,10 | 47,46 |  | |  |  | проволока | кг | 0,1 | 68,64 | 6,86 |  | |  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |  | |  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  |  | |  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |  | |  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  |  |  |  |  |  | |  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **435,70** |  | |  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |  | |  |  | песок | м3 | 1 | 547 | 547,00 |  | |  |  | лампа лон | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |  | |  |  | изолента | шт | 0,2 | 74,74 | 14,94 |  | | Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |  | | Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. | | |  |  |  |  |  | | Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29** | | | | | |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 | | |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи |  |  |  |  |  |
|  | снятие показания водомера |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации |  |  |  |  |  |
|  | ремонт лавок | брус | мп | 4 | 124,28 | 497,12 |
|  |  | гвозди | кг | 0,1 | 69,00 | 6,90 |
|  | г/свар работы по устран течи х/в5п | карбид | кг | 0,7 | 83,68 | 58,58 |
|  |  | кислород | м3 | 0,4 | 79,10 | 31,64 |
|  |  | пров свар | кг | 0,06 | 68,65 | 4,12 |
|  |  | сгон 25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | резьба 25 | шт | 1 | 8,49 | 8,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КАРТА ОБХОДОВ:** |  | **5,6** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **633,23** |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. | | |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. | |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. | | |  |  |  |  |