|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за апрель 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|   | Валка дерева, вывоз с привлечением автовышки |   |   |   |   |   |
|   | Заполнение опалубки под ступень пескоцементным раствором | Цемент | кг | 25 | 4,58 | 114,50 |
|   | Ремонт ограждения палисада (правка, сваривание)  | Электроды | кг | 0,4 | 72,46 | 28,98 |
|   | Смена вентиля 25 х/в  | вентиль ф 25 | шт | 1 | 344,07 | 344,07 |
|   |   | лен сантехнический | кг | 0,01 | 213,56 | 2,14 |
|   | Смена сгона 25 х/в  | сгон ф 25 | шт | 1 | 26,04 | 26,04 |
|   | Газосварочные работы по устранению течи х/в | кислород | м3 | 0,9 | 79,10 | 71,19 |
|   |   | карбид | кг | 3 | 80,51 | 241,53 |
|   |   | проволока  | кг | 0,1 | 62,92 | 6,29 |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **834,74** |
|  |  | лампа лон | шт | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  | перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | известь | кг | 4,5 | 11,76 | 52,92 |
|  |  | кисть 50 | шт | 1 | 35,2 | 35,20 |
|  |  | мешок | шт | 1 | 11,02 | 11,02 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Россолов Е. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефремов В. М. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за май 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Смена резьбы  | резьба ф 25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  | Смена т/провода х/в | труба металл. Ф 25 | кг | 5 | 39,80 | 199,00 |
|  | Г/сварочные работы | кислород | м3 | 0,6 | 79,10 | 47,46 |
|  |   | карбид | кг  | 3 | 80,51 | 241,53 |
|  |   | проволока сварочная | кг  | 0,4 | 62,93 | 25,17 |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|   | Чистка козырьков |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   | **11** |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **521,64** |
|  |  | лампа лон  | шт | 2 | 8,47 | 16,94 |
|  |  | перчатки | пара | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |   |   |   |   |   |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галанов Н.С. |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |  |
|  | **Афанасьева С. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за июнь 2017 |  |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |  |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону | эмаль черная | шт | 1,5 | 69,49 | 104,24 |  |
|  | Замена сгона 25 | сгон ф25 | шт | 1 | 26,10 | 26,10 |  |
|  | Газосварочные работы х/в | карбид | кг | 3 | 83,68 | 251,04 |  |
|  |   | кислород | м3 | 0,6 | 79,10 | 47,46 |  |
|  |   | проволока  | кг | 0,1 | 68,64 | 6,86 |  |
|   | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |  |
|   | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |  |
|   | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |  |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   |   |  |   |   |  |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **435,70** |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |  |
|  |  | песок | м3 | 1 | 547 | 547,00 |  |
|  |  | лампа лон | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |  |
|  |  | изолента | шт | 0,2 | 74,74 | 14,94 |  |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Никулина И. А. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю: начальник ЖЭУ - 29**  |
|  | **Покора Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень стоимости материалов использованных на МКД ул. Вяземского, д. 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за август 2017 |
| № | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|  | Проверка подвала на наличие течи |   |   |   |   |   |
|  | снятие показания водомера |   |   |   |   |   |
|  | Прочистка канализации |   |   |   |   |   |
|  | ремонт лавок | брус | мп | 4 | 124,28 | 497,12 |
|  |   | гвозди | кг | 0,1 | 69,00 | 6,90 |
|  | г/свар работы по устран течи х/в5п | карбид | кг | 0,7 | 83,68 | 58,58 |
|  |  | кислород | м3 | 0,4 | 79,10 | 31,64 |
|  |  | пров свар | кг | 0,06 | 68,65 | 4,12 |
|  |  | сгон 25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | резьба 25 | шт | 1 | 8,49 | 8,49 |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   | **КАРТА ОБХОДОВ:** |   | **5,6** |  |   |   |
|   |   | **ИТОГО:** |   |   |   | **633,23** |
|  |  | мешки | шт | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | перчатки | п | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | эл лампа | шт | 3 | 7,72 | 23,16 |
| Инженер ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лухменёва Ю. А. |  |  |  |  |
| Мастер ЖЭУ-29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чубченко Е.В. |  |  |  |  |  |
| Рабочий ЖЭУ - 29: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Птиченков В.А. |  |  |  |  |