Утверждаю начальник ЖЭУ №19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

За апрель 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка центральной канализации |  |  |  |  |  |
|  | Побелка бордюрного камня и деревьев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2020 |  |  |  |  |
|  |  | Известь | кг | 10 | 11,76 | 117,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов ч/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Абашева дом № 5**

**За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | бруски | М.п. | 18 | 62,14 | 1118,52 |
|  | Ремонт лавок с заменой брусков | гвозди | кг | 0,05 | 47,80 | 2,39 |
|  | Устранение неисправности в эл. сети подвал | Вентиль ф25 | шт | 1 |  | Списан след месяц |
|  | Смена вентиля ф25 | Сгон ф25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  | Смена крана ф25 | Резьба ф25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  | Смена сгонаа ф25 | уайспирит | литр | 0,5 | 67,79 | 33,9 |
|  | Смена резьб ф25,15 в подвале дома на трубопроводе х/воды с применением г/сварки | эмаль | кг | 8 | 79,66 | 637,28 |
|  | Покраска лавочек и детской площадки во дворе дома | Резьба ф25 | шт | 2 | 8,48 | 16,96 |
|  | Прочистка ц/канализации | Кран ф25 | шт | 1 |  | Списан след месяц |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе горячей воды | Резьба ф15 | шт | 2 | 4,94 | 9,88 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,31 | 440,68 | 137,7 |
|  |  | кислород | М3 | 0,38 | 79,1 | 29,7 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,062 | 68,65 | 4,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: |  |  |  | 2025,48 |
| 2027 | | | | |
|  | Карты обходов: 9 |
|  |  | Круг отрезной | шт | 1 | 15,68 | 15,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2041,16 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19 Кащеева Т.М.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

за\_июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Труба ф110 | шт | 1 | 252,54 | 252,54 |
|  | Смена треснувшено стояка канализации из кв 77 на кровлю с применен трубы ф110 и фитингов. | Патр переходник 110\*100 | шт | 1 | 44,1 | 44,1 |
|  | Смена крана на г/в кв43 | Муфта ф110 | шт | 1 | 29,9 | 29,9 |
|  | Устранение воздушных пробок в системе гор воды | Кран ф20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 525,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

За июль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Смена крана ф20 на сист отопления с применен газосварки | Кран 20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  | Смена вентиля ф25 на сист отопленияс применен газосварки | Вентиль ф25 | шт | 1 | 169 | 169,0 |
|  |  | кислород | М3 | 0,4 | 79,1 | 31,64 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,2 | 440,68 | 88,14 |
|  |  | Свар проволока | кг | 0,04 | 68,64 | 2,75 |
|  | Ревизия задвижек вентилей и кранов на системе отопления | Набивка сальниковая | кг | 0,1 | 224 | 22,4 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | эмаль | кг | 0,8 | 84,75 | 67,8 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. |  |  |  |  |  |
|  | Смена пробки радиаторной в кв 3 | Пробка радиаторная | шт | 1 | 23,99 | 23,99 |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |  | итого | 604,94 |
|  | Удаление воздушных пробок на трубопроводе г/воды |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли кв.№31,32 | Линокром ТКП | М2 | 30 | 75,52 | 2265,6 |
|  |  | Пропан | л | 17,3 | 25,42 | 439,76 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2705,36 |
|  |  | **2020** |  |  |  |  |
|  |  | струна | М.п | 2 | 8,1 | 16,2 |
|  | к/о 9 | 2016 |  |  |  |  |
|  |  | **ткань** | М.п | 1 | 37,29 | 37,29 |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | перчатки | пар | 2 | 13,56 | 27,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 3390,91 |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

За август\_\_\_\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** | | | | |
|  | Замена выключателя | Выключатель скр. | Шт | 1 | 38,81 | 38,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ | Изолента | Шт | 0,2 | 26,44 | 5,28 |
|  |  | Шайба м6 | шт | 10 | 0,43 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена ламп | Лампы ЛОН | шт | 9 | 7,71 | 69,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  | ***117,78*** |
|  |  | **2023** | | | | |
|  | Смена крана в подвале 5под | Кран ф 20 | шт | 1 | 199,22 | 199,22 |
|  | Смена сгона в подвале 5под | Сгон ф 20 | шт | 2 | 15,79 | 31,58 |
|  | Смена крана и сгона с подогревом | кислород | М.к | 0,2 | 79,10 | 15,82 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,25 | 440,67 | 110,17 |
|  |  | итого |  |  |  | ***356,79*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

За сентябрь\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | **2015** | | | | |
|  | Замена выключателя | Выключатель прима | Шт | 1 | 40,76 | 40,76 |
|  |  | изолента | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе г/воды |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 43,40 |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | **2019** |  |  |
|  |  | веник | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ №19

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Абашева дом № 5

за\_\_\_октябрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование материалов | ед.  изм | количество | цена  за единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков |  |  |  |  |  |
|  | сварочные работы по соединению трубопровода ф89 в подвале дома (БКЭ меняли ввод отопления на дом) | кислород | М3 | 0,34 | 79,1 | 26,89 |
|  |  | ацетилен | Кг | 0,19 | 449,15 | 85,34 |
|  |  | электроды | кг | 0,05 | 110,72 | 5,54 |
|  | смена сгона в комплекте ф15 на трубопроводе х/в | Сгон ф15 | шт | 1 | 15 | 15 |
|  |  | лен | кг | 0,05 | 63,56 | 3,17 |
|  |  | Муфта ф15 | шт | 1 | 15 | 15 |
|  |  | к/гайка ф15 | шт | 1 | 7 | 7 |
|  | стравливание воздушных пробок из системы отопления и гор/воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 157,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи