**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Чернышевского 23

За июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Обход со слесарями |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерн узла |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчётчика |  |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры и заварка свищей | Кран шар. 20 | шт | 2 | 183,3 | 366,6 |
|  |  | Ацетилен  | М3 | 1 | 440,68 | 440,68 |
|  |  | Кислород  | л | 1 | 79,1 | 79,1 |
|  | Закраска надписей | Эмаль ПФ-черная | кг | 2,46 | 84,75 | 208,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **3,4** |  |  | **966,04** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кисть круглая | шт | 1 | 181,36 | 181,36 |
|  |  | Мешки д\мусора | Шт. | 2 | 10.68 | 21,36 |
|  |  | Автомат 25А | шт | 1 | 73,26 | 73,26 |
|  |  | Лампа ЛОН  | Шт. | 5 | 7,71 | 38,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

 **УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Чернышевского 23

За июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Обход со слесарями |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерн узла |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчётчика | Труба 15\15 | м | 3 | 38.57 | 115.71 |
|  | Смена арматуры и заварка свищей | Проволока сварочная | кг | 0.5 | 68.64 | 34.32 |
|  |  | Набивка сальниковая | кг | 0.038 | 245 | 9.3 |
|  | Смена автомата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомат выкл. 25А | шт | 1 | 73.26 | 73.26 |
|  |  | Круг отрезной по мет. | шт | 1 | 16.95 | 16.95 |
|  |  | Лампа ЛОН  | Шт. | 5 | 8.47 | 42.35 |
|  |  | Халат  | шт | 1 | 550.85 | 550.85 |
|  |  | Веник  | шт | 1 | 93.33 | 93.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

 **УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Чернышевского 23

За июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Обход со слесарями |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерн узла |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчётчика | Труба 15\15 | м | 3 | 38.57 | 115.71 |
|  | Смена арматуры и заварка свищей | Проволока сварочная | кг | 0.5 | 68.64 | 34.32 |
|  |  | Набивка сальниковая | кг | 0.038 | 245 | 9.3 |
|  | Смена автомата | Резьба коротка ду32 | шт | 1 | 11.01 | 11.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **170.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомат выкл. 25А | шт | 1 | 73.26 | 73.26 |
|  |  | Круг отрезной по мет. | шт | 1 | 16.95 | 16.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Халат  | шт | 1 | 550.85 | 550.85 |
|  |  | Веник  | шт | 1 | 93.33 | 93.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

 **УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Чернышевского 23

ЗаАвгуст 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Обход со слесарями |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерн узла |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчётчика | Радиатор МС | шт | 1 | 3240,40 | 3240,4 |
|  | Смена арматуры и заварка свищей | Пробка радиатора  | шт | 2 | 23.99 | 47.98 |
|  | Смена радиатора | Ацетилен | кг | 0.6 | 440.67 | 264,40 |
|  | Установка светильника файе | Эмаль  | кг | 3 | 88.52 | 265.56 |
|  | Покраска детского оборудования Песочница |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **итого** | **3818,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **0** |  |  |  |
|  | **Итого:** | Лампа ЛОН | шт | 9 | 7.72 | 69.48 |
|  |  | светильник | шт | 3 | 16.95 | 50.85 |
|  |  | светильник | шт | 3 | 47.62 | 142.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому ( подъезду)

 **УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ЖЭУ-15 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Протасова Е.Н.

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул. Чернышевского 23

За сентябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Обход со слесарями |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и обслуживание водомерн узла |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчётчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Карты обходов и осмотров:** |  | **5,4** |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10,68 | 10,68 |
|  |  | Лампа ЛОН | шт. | 2 | 7,29 | 14,58 |
|  |  | Перчатки | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  | Светильник НББ-60 | шт. | 1 | 16,95 | 16,95 |
|  |  | Светильник-стекло | шт. | 1 | 47,63 | 47,63 |
|  |  | Метла полипропиленовая | шт. | 1 | 144,07 | 144,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наряд – задание выдал техник:

Наряд – задание принял рабочий:

Инженер ЖЭУ №-15:

Старший по дому (подъезду)