Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За апрель 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | смена кранаØ32 | кранØ32 | шт | 1 | 599,92 | 599,92 |
| 3 | ремонт вентилей |  |  |  |  |  |
| 4 | ремонт скамеек | шуруп  гвозди | кг  кг | 0,2  0,1 | 5,14  48,7 | 1,02  4,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **605,81** |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,1** |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015) | шт | 6 | 8,9 | 53,4 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **53,4** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За май 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | заблин.сист.отоп. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015)  мешки(2016)  перчатки(2025)  веник(2019) | шт  шт  пар  шт | 3  2  1  1 | 7,71  11,02  13,56  93,22 | 23,13  22,04  13,56  93,22 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **152,96** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За июнь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  | . отопление |  |  |  |  |  |
| 2 | покраска сущ.тр-да | эмаль | кг | 0,7 | 84,75 | 59,33 |
| 3 | рем.вент. | лен | кг | 0,2 | 255,93 | 51,18 |
| 4 | рем. задвиж. | техпластина  болт М16  гайка М16 | кг  кг  кг | 0,6  0,3  0,1 | 82,47  94,91  102,54 | 49,48  28,47  10,25 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **198,71** |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,1** |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015)  мешки(2016)  перчатки(2025)  кисть (2027) | шт  шт  пар  шт | 4  5  1  1 | 8,47  11,02  13,56  181,36 | 33,88  55,1  13,56  181,36 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **283,9** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За июль 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015) | шт | 6 | 7,71 | 46,26 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **46,26** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За август 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,1** |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **23,13** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За сентябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена эл.ламп |  |  |  |  |  |
| 2 | рем.окон.рам | штапики | п м | 1 | 6,69 | 6,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **6,69** |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  | эл.лампы(2015)  перчатки(2025) | шт  пар | 4  1 | 7,29  13,56 | 29,16  13,56 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **42,72** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 45 За октябрь 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  | Хвс подв. |  |  |  |  |  |
| 1 | резка труб,газосвар.раб. | ацетилен  кислород | кг  м³ | 0,3  0,6 | 440,68  79,10 | 132,20  47,46 |
| 2 | смена сгонов Ø25 | сгон Ø25  муф. Ø25  к.г. Ø25 | шт  шт  шт | 2  2  2 | 28  24  12 | 56  48  24 |
| 3 | смена крана 1/2 | кран 1/2 | шт | 1 | 135 | 135 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **442,66** |
| Карты обходов и осмотров | | | **8,8** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи