Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.\_Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46Б

За апрель 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена сгона ᴓ 40 | сгон ᴓ 40 | шт | 1 | 13,98 | 13,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,98** |
| Карты обходов и осмотров  | **6,3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.\_Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46Б

За май 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителенкислородсв.проволока | кгм3кг | 0,51,330,67 | 440,6879,1062,92 | 220,34105,2042,15 |
| 2 | смена кранаØ15 | кранØ15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  | сгонØ15 | шт | 1 | 12,58 | 12,58 |
|  |  | резьбаØ15 | шт | 1 |  | 4,94 |
| 3 | смена кранаØ25 | кранØ25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|  |  | резьба Ø25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  |  | сгонØ25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **913,17** |
| Карты обходов и осмотров  | **6,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | веник(2019) | шт | 1 | 84,75 | 84,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **84,75** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **6,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена эл.лампочек(тех.этаж) | эл.лампочки(2015) | шт | 10 | 7,71 | 77,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **77,10** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За август 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена вентиляØ20 | вентильØ20 | шт | 2 | 199,22 | 398,00 |
| 2 | смена кранаØ25 | кранØ25сгонØ25 | штшт | 22 | 291,7622,03 | 583,5244,07 |
| 3 | сварочные работы(ремонт с.о.) | электроды | кг | 1 | 103,12 | 103,12 |
|  |  | труба Ø32 | кг | 16,67 | 35,59 | 593,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **1722,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | смена лампочек | светодиодные лампы(2015) | шт | 10 | 50,59 | 505,93 |
|  |  | круги(2027) | шт | 3 | 15,67 | 47,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **552,94** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46б

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | подготовительные работы | болтМ-16гайкаМ-16техпластина | кгкгкг | 41,57,85 | 88,30106,1086,50 | 353,20159,15679,02 |
| 2 | смена задвижекØ50 с.о. | задвижкаØ50 | шт | 4 | 1418,40 | 5673,59 |
| 3 | сварочные работы(св.раб в кв 120) | электродытрубаØ25кранØ25 | кгкгшт | 312,21 | 110,7236,44291,76 | 332,16444,50291,76 |
| 4 | окраска труб с.о. | эмаль | кг | 32 | 88,51 | 2832,32 |
| 5 | теплоизоляция с.о. | энергофлексскотчскотч | мштшт | 12066 | 18,2225,0050,00 | 2186,44150,00300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13402,14** |
| Карты обходов и осмотров  | **6,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46б

За октябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ | наименование материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | сварочные работы(кв 3,115,подвал) | электроды | кг | 1,25 | 105,08 | 131,35 |
| 2 | теплоизоляция с.о. | энергофлекс 23/13энергофлекс 35/13энергофлекс 76/13скотч | м/пм/пм/пшт | 66169326 | 15,5518,5145,3650,00 | 1026,303128,191451,52300,00 |
| 4 | установка замка | замок | шт | 1 | 143,00 | 143,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **6180,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров  | **6,3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | смена эл.лампочек(подвал) | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,88 | 15,76 |
|  |  | лампы(2015) | шт | 10 | 7,97 | 79,66 |
|  |  | пленка(2020) | м | 4 | 108,00 | 432,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **527,66** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи