Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.\_Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46Б

За апрель 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена сгона ᴓ 40 | сгон ᴓ 40 | шт | 1 | 13,98 | 13,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13,98** |
| Карты обходов и осмотров | | | **6,3** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.\_Акулов

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46Б

За май 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителен  кислород  св.проволока | кг  м3  кг | 0,5  1,33  0,67 | 440,68  79,10  62,92 | 220,34  105,20  42,15 |
| 2 | смена кранаØ15 | кранØ15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  | сгонØ15 | шт | 1 | 12,58 | 12,58 |
|  |  | резьбаØ15 | шт | 1 |  | 4,94 |
| 3 | смена кранаØ25 | кранØ25 | шт | 1 | 329,46 | 329,46 |
|  |  | резьба Ø25 | шт | 1 | 8,48 | 8,48 |
|  |  | сгонØ25 | шт | 1 | 26,38 | 26,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **913,17** |
| Карты обходов и осмотров | | | **6,37** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | веник(2019) | шт | 1 | 84,75 | 84,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **84,75** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **6,37** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена эл.лампочек(тех.этаж) | эл.лампочки(2015) | шт | 10 | 7,71 | 77,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **77,10** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46 б

За август 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | смена вентиляØ20 | вентильØ20 | шт | 2 | 199,22 | 398,00 |
| 2 | смена кранаØ25 | кранØ25  сгонØ25 | шт  шт | 2  2 | 291,76  22,03 | 583,52  44,07 |
| 3 | сварочные работы(ремонт с.о.) | электроды | кг | 1 | 103,12 | 103,12 |
|  |  | труба Ø32 | кг | 16,67 | 35,59 | 593,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1722,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | смена лампочек | светодиодные лампы(2015) | шт | 10 | 50,59 | 505,93 |
|  |  | круги(2027) | шт | 3 | 15,67 | 47,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **552,94** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46б

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | подготовительные работы | болтМ-16 гайкаМ-16  техпластина | кг  кг  кг | 4  1,5  7,85 | 88,30  106,10  86,50 | 353,20  159,15  679,02 |
| 2 | смена задвижекØ50 с.о. | задвижкаØ50 | шт | 4 | 1418,40 | 5673,59 |
| 3 | сварочные работы(св.раб в кв 120) | электроды  трубаØ25  кранØ25 | кг  кг  шт | 3  12,2  1 | 110,72  36,44  291,76 | 332,16  444,50  291,76 |
| 4 | окраска труб с.о. | эмаль | кг | 32 | 88,51 | 2832,32 |
| 5 | теплоизоляция с.о. | энергофлекс  скотч  скотч | м  шт  шт | 120  6  6 | 18,22  25,00  50,00 | 2186,44  150,00  300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **13402,14** |
| Карты обходов и осмотров | | | **6,37** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 46б

За октябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | сварочные работы(кв 3,115,подвал) | электроды | кг | 1,25 | 105,08 | 131,35 |
| 2 | теплоизоляция с.о. | энергофлекс 23/13  энергофлекс 35/13  энергофлекс 76/13  скотч | м/п  м/п  м/п  шт | 66  169  32  6 | 15,55  18,51  45,36  50,00 | 1026,30  3128,19  1451,52  300,00 |
| 4 | установка замка | замок | шт | 1 | 143,00 | 143,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **6180,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **6,3** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | смена эл.лампочек(подвал) | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,88 | 15,76 |
|  |  | лампы(2015) | шт | 10 | 7,97 | 79,66 |
|  |  | пленка(2020) | м | 4 | 108,00 | 432,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **527,66** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи