Утверждаю начальник ЖЭУ-8 \_П.В.\_Акулов.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За апрель 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт задвижек | болт М-16  гайка М-16 | кг  кг | 0,4  0,1 | 72,03  109,32 | 28,81  10,93 |
| 2 | смена задвижки ᴓ50 | задвижка ᴓ50 | шт | 1 | 2475,43 | 2475,43 |
| 3 | смена тр.проводаᴓ25 | трубаᴓ25 | кг | 6,5 | 39,80 | 258,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **2773,87** |
| Карты обходов и осмотров | | | **8,1** |  | | |
| 4 | сме6на эл лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 8,90 | 26,70 |
| 5 | окраска бардюров | известь(2016) | кг | 10,71 | 11,76 | 125,94 |
|  |  | кисть(2027) | шт | 1 | 102,00 | 102,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **254,64** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8 \_П.В.\_Акулов.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За май 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителен  кислород  св.проволока | кг  м3  кг | 0,5  1,33  0,67 | 440,68  79,10  62,92 | 220,34  105,20  42,15 |
| 2 | заблиновка с.о. | болт М-16 | кг | 0,34 | 89,83 | 30,54 |
|  |  | техпластина | кг | 0,25 | 84,75 | 21,18 |
|  |  | эмаль черная | кг | 0,625 | 84,75 | 52,96 |
| 3 | смена крана Ø15 | кран Ø15 | шт | 1 | 163,64 | 163,64 |
|  |  | сгонØ15 | шт | 1 | 12,58 | 12,58 |
|  |  | резьба Ø15 | шт | 1 | 4,94 | 4,94 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **653,53** |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
| 4 | смена эл.лампочек | лампочки(2015) | шт | 4 | 7,71 | 30,84 |
|  |  | лампа ДРВ(2015) | шт | 1 | 245,68 | 245,68 |
|  |  | изолента(2015) | шт | 0,25 | 74,75 | 18,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **295,21** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8 \_А.М..\_Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За июнь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителен  кислород  кран Ø20  кранØ25 | кг  м³  шт  шт | 1,5  5  2  1 | 440,68  79,10  199,22  368,54 | 661,02  395,30  398,44  368,54 |
| 2 | подготовочные работы | лен  кранØ15 | кг  шт | 0,33  1 | 255,93  185,19 | 84,45  185,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **2092,87** |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,2** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | установка автомата | автомат(2015) | шт | 1 | 148,22 | 148,22 |
| 4 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **173,63** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8 \_А.М..\_Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За июль 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | Ацителен  Кислород  Труба Ø32  Круги  Проволока св  Лен  вентильØ15 | Кг  Кг  Кг  Кг  Кг  Шт | 5  2  20  3  1  0,65  1 | 440,68  79,09  29,71  29,00  66,10  226,44  169,00 | 2203,40  158,18  594,20  87,00  66,10  147,18  169,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **3425,06** |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Смена автомата | Автомат(2015) | шт | 2 | 75,16 | 150,32 |
| 3 | Смена эл.лампочек | Эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | Провод(2015) | м | 2,5 | 3,64 | 9,10 |
|  |  | Изолента(2015) | шт | 0,33 | 26,44 | 8,72 |
|  |  | Песочница(2020) | шт | 1 | 2366,69 | 2366,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **2557,96** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.М..\_Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За август 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | газосварочные работы | ацителен  кислород  св.проволока | кг  м³  кг | 1  2  0,33 | 440,68  79,10  66,10 | 440,68  158,18  21,81 |
| 2 | ремонт ливневой канализации | трубаØ110 | шт | 5 | 185,75 | 928,75 |
| 3 | подмотка труб | лен | кг | 0,33 | 255,93 | 84,45 |
| 4 | закраска надписей | эмаль | кг | 4 | 88,51 | 354,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **1987,91** |
| Карты обходов и осмотров | | | **5,2** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | ведро(2016) | шт | 1 | 114,40 | 144,40 |
|  |  | респиратор(2025) | шт | 2 | 58,48 | 116,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **246,77** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За сентябрь 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 4 | 18,00 | 72,00 |
|  |  | веник(2016) | шт | 1 | 93,22 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **165,22** |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи

Утверждаю начальник ЖЭУ-8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Куликова

Перечень, стоимость материалов используемых на МКД Димитрова 68

За октябрь2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование  работ | наименование  материалов | ед.изм. | количество | цена за единицу | сумма |
| 1 | ремонт гвс | муфта 16×16  муфта Ø16  труба Ø16  фумлента  муфтаØ16 | шт  шт  м  шт  шт | 1  1  1  1  3 | 87,00  54,00  43,00  8,00  15,00 | 87,00  54,00  43,00  8,00  45,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **237,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Карты обходов и осмотров | | | **2,9** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | смена эл.лампочек | эл.лампочки(2015) | шт | 3 | 7,88 | 23,64 |
|  |  | песок(2012) | м3 | 0,25 | 546,61 | 136,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому (подъезду) подписи