Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 За апрель 2017\_\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Замена кабеля  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шс рщ |  |  |  |  |  |
|  | Установка лампочек  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет2019 |  |  |  |  |
|  |  | Метла | шт | 1 | 144,07 | 144,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счет 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Кабель АВВГ | М | 2 | 13,50 | 27 |
|  |  | Изолента  | шт | 0,2 | 27,79 | 5,56 |
|  |  | Эл лампочки | шт | 3 | 7,71 | 23,13 |
|  |  | Итого  |  |  |  | 55,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 199,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карты обходов 5  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД **ул Димитрова дом №83**

 **За май 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла |  |  |  |  |  |
|  | Устранение неисправности в эл. сети кв 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  |
|  | Карты обходов: 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19 Кащеева Т.М.

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 за\_июнь\_\_\_\_\_2017\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерного узла | Набивка сальниковая | кг | 0,125 | 224 | 28,0 |
|  | Ревизия задвижек,вентилей и кранов на системе отопления | стеклоткань | М.п | 6,25 | 33,05 | 206,56 |
|  | Окраска трубопровода в тепловом узле | Гайка м12 | кг | 0,1 | 109,32 | 10,93 |
|  | Промывка трубопровода системы отопления | проволока | кг | 0,2 | 0,12 | 0,024 |
|  | Заполнение и опресовка системы отопления. | Кран ф15 | шт | 2 | 121,97 | 243,94 |
|  | Чеканка канализационных раструбов | Сгон ф15 | шт | 2 | 12,63 | 25,26 |
|  | Частичная изоляция трубопр системы отопления | Резьба ф15 | шт | 2 | 4,94 | 9,88 |
|  | Смена кранов и вентелей ф15 | Вентиль ф15 | шт | 2 | 163,64 | 327,28 |
|  | Смена сгонов и резьб ф15 | Тех пластина пор | кг | 0,3 | 82,47 | 24,74 |
|  |  | цемент | кг | 2 | 4,58 | 9,16 |
|  |  | Эмаль черная | кг | 1,25 | 84,75 | 105,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 991,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 За июль\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Осмотр и обслуживание водомерных узлов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 За август\_\_\_\_2017\_\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Спил суков дерева и их погрузка |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Смена ламп  | Лампы ЛОН | шт | 2 | 7,71 | 15,42 |
|  |  | итого |  |  |  | ***15,42*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **2023** |
|  | Смена т-да сгонов кранов вентилей по отоплению в подвале | Труба ф 40 | кг | 11 | 39,80 | 437,80 |
|  |  | Труба ф 15 | кг | 1,5 | 36,44 | 54,66 |
|  |  | Труба ф 20 | кг | 2 | 36,44 | 72,88 |
|  |  | Сгон ф 32 | шт | 2 | 27,93 | 55,86 |
|  |  | Резьба ф 20 | шт | 3 | 7,63 | 22,88 |
|  |  | Сгон ф 20 | шт | 1 | 15,79 | 15,79 |
|  |  | Вентиль ф 15 | шт | 2 | 169,00 | 338,00 |
|  |  | Кран ф 32 | шт | 2 | Списание в сл | М-це |
|  |  | Кран ф 20 | шт | 3 | 199,22 | 597,66 |
|  |  | кислород | М.к. | 0,35 | 79,10 | 27,69 |
|  |  | ацетилен | кг | 0,5 | 440,67 | 220,34 |
|  |  | Сварочная проволока | кг | 0,1 | Списание  | В сл. м-це |
|  |  | Резьба ф 20 | шт | 1 | 6,36 | 6,36 |
|  |  | Резьба ф 15 | шт | 1 | 4,23 | 4,23 |
|  | к/о 5 | Муфта ф 32 | шт | 1 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | итого |  |  |  | ***1869,15*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 За сентябрь\_\_\_2017\_г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Снятие рассечек с задвижек системы отопления на дом |  |  |  |  |  |
|  | Смена кранов маевского в кв 58 | Кран маевского  | шт | 3 | 22,03 | 66,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Ремонт шс рщ | Шайба м6 | Шт | 3 | 0,43 | 1,29 |
|  |  | Болт м6 | Шт | 3 | 1,95 | 5,85 |
|  |  | Изолента  | шт | 0,1 | 26,44 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 9,78 |
|  |  |  |  | **2016** |  |  |
|  |  | Мешки для мусора | шт | 2 | 10,68 | 21,36 |
|  |  |  |  | **2025** |  |  |
|  |  | Перчатки х/б | пар | 1 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи

 Утверждаю начальник ЖЭУ-19

 Перечень, стоимость материалов используемых на МКД ул Димитрова дом №83

 за\_октябрь\_2017г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименованиеработ | наименование материалов | ед.изм | количество | ценаза единицу | сумма |
|  | Проверка закрытых чердаков и подвала |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация воздушных пробок из системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015** |
|  | Ремонт шс рщ | Болт м6х30 | Шт | 3 | 1,95 | 5,85 |
|  |  | Гайка м6 | Кг | 0,03 | 175 | 5,25 |
|  |  | Шайба м6 | Шт | 6 | 0,43 | 2,58 |
|  |  | Изолента  | шт | 0,05 | 26,44 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | к/о 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Инженер

Мастер

Рабочий

Старший по дому ( подъезду) подписи